U C H W A Ł A  Nr  XXXVIII  /  220 / 06

# RADY GMINY GRABÓW

z dnia 28 kwietnia  2006r.

w sprawie  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747, Dz.U z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz. 1808, Dz.U z 2005 r. Nr 85, poz. 729)Rada Gminy Grabów  uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków :

###### Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

- Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzaniem ścieków komunalnych i realizowany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie zwany dalej „Zakładem”

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność zakładu polegającą na oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków.

- Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz. 747 ze zm.)

- wodomierz – przyrząd pomiarowy na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy.

§2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§3

Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie umów

§ 4

- Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

- Umowa może być zawarta z osobą , posiadającą tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego. Do którego ma być dostarczona woda  lub , z której mają być odprowadzone ścieki, albo z osobą , która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi , umowa zawierana jest z właścicielem budynku, zarządcą nieruchomości wspólnej.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego , o którym mowa w ust. 3 Zakład może zawierać umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli spełnione są równocześnie wszystkie warunki  o których mowa w art. 6 ust.6 ustawy.

§ 5

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony.

- Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

- Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 6

Umowa , o której mowa w & 4 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia.

- Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń.

- Praw i obowiązków stron umowy.

- Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

- Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za nie dotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 7

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględniania postępowania wynikające z rozporządzania ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

Obowiązki Zakładu

§ 8

- Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

- Wymagane ciśnienie techniczne wody określają przepisy  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 9

- Zakład obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji

- Za pobieraną wodę z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

- O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym  obniżeniu jej jakości Zakład powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej dwa dni przed planowanym terminem.

§ 10

- Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania  u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych do celów ppoż.

- Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy  w  rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci instalacji wewnętrznej.

- W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.

- Miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność zakładu i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za  pierwszą studzienką licząc od  strony budynku.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 11

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 12

- Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

- W przypadku braku wodomierza ilość zużycia wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określone zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy , względnie średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przez awarią.

- W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.

§ 13

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład.

§ 14

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki,  miejsce montażu , zabezpieczenie i sposób rozliczenia zostaje uzgodniony z Zakładem.

§ 15

- Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki nie dotrzymania terminu zapłaty jak również sposobu uiszczania opłat.

- Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 16

- Przy rozliczeniach z odbiorcami, Zakład zobowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

- Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. Poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 17

- Taryfa obowiązuje przez 1 rok , a w szczególnych przypadkach , do momentu jej zatwierdzenia.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczeniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 18

Zakład winien zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 19

Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 20

- Odbiorca może wnieść reklamację na jakość świadczonych usług prac Zakładu.

- Reklamacja powinna zapewniać:

a/ imię lub nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b/ przedmiot reklamacji,

c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e/ numer i datę umowy,

f/ podpis Odbiorcy.

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie , nie dłużej jednak, niż w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.

- Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

Rozdział V

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe w sieci będącej w posiadaniu Zakładu są:

a) ochotnicze straże pożarne biorące udział w akcjach gaśniczych,

b) zawodowa straż pożarna biorąca udział w akcjach gaśniczych.

§ 22

Pobór wody na cele przeciwpożarowe w sieci będącej w posiadaniu Zakładu dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Zakładem, a przede wszystkim z punktu poboru wody celów ppoż. Zlokalizowanych w obrębie Stacji Uzdatniania wody w Grabowie (wieża ciśnień).

§ 23

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowiązani są do powiadomienia zakładu o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub w dniu następnym.

§ 24

1.Zakład obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone      w taryfie , może tez zawrzeć Umowę z gminą , w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2.Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy półroczne za każde pobranie z sieci.

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci

§ 25

- Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenia.

- Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

- Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji z Zakładem.

- Prace przyłączeniowe na terenie Gminy Grabów wykonują pracownicy GZGKiM albo wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia budowlane.

- Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzaniem ścieków zakład dokonuje odbioru wykonanego przytłacza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

- Zakład rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzenia ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy w terminie uzgodnionym z odbiorcą.

§ 26

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 27

- Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- Wodomierze poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymania oraz legalizacja obciąża eksploratora instalacji.

Rozdział VII

Prawa Zakładu

§ 28

- Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

- Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków w art. 6 ustawy.

- Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 29

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenia ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 30

Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i  dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków odprowadzanych do sieci.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 31

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu.

§ 32

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zainstalowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 33

Odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 33

Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

§ 34

Odbiorca winien powiadomić Zakład o wszystkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 35

Dostarczający ścieki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 36

Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§37

Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodę i używać ja zgodnie z przeznaczeniem.

§ 38

Odbiorcy usług są zobowiązania do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodującymi pogorszenia się jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniającymi działalności Zakładu, a w szczególności do :

    - użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący występowanie skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej , powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

    - użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

    - poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody , w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.

    - wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci .

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 39

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 40

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .

§ 41

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr .XL/248/2002 r. Rady Gminy Grabów z dnia10.10.2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 42

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.