Uchwały Nr VI/ 45/03

Rady Gminy Grabów

z dnia 17.06.2003r.

ZAŁOŻENIA

DO PLANU ZAOPATRZENIA

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

I PALIWA GAZOWE

GMINY GRABÓW

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

1.1	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	5

1.2	PODSTAWA ŹRÓDŁOWA	8

2.	OCENA STANU AKTUALNEGO CIEPŁOWNICTWA, ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZYFIKACJI.	9

2.1	USTALENIE DANYCH WYJŚCIOWYCH	9

2.1.1.	CHARAKTERYSTYKA GMINY	9

2.1.2.	ZALUDNIENIE ORAZ INNE DANE STATYSTYCZNE	15

2.1.3.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE GRABÓW	17

2.1.4.	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY GRABÓW	26

2.2	CHARAKTERYSTYKA ZAOPATRZENIA GMINY W ENERGIĘ – STAN OBECNY.	28

2.2.1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	28

2.2.2.	GAZ	29

2.2.3.	CIEPŁO	29

2.3	CHARAKTERYSTYKA STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE – STAN OBECNY	31

2.4	PODSUMOWANIE CHARAKTERYSTYKI GMINY GRABÓW	31

3.	MOCNE I SŁABE STRONY GMINY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY	32

4.	PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU  SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO.	35

4.1	POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY	35

4.1.1.	Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego	35

4.1.2.	Polityka przestrzenna gminy w zakresie infrastruktury	36

4.1.3.	Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju turystyki	37

4.1.4.	Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju gospodarczego	37

4.1.5.	Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju rolnictwa	38

4.1.6.	Polityka przestrzenna gminy w zakresie zabudowy	39

4.2	WARIANTY ROZWOJU GMINY GRABÓW	40

5.	PODZIAŁ NA ENERGETYCZNE JEDNOSTKI BILANSOWE.	41

6.	ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH LUB W TRANSPORCIE.	42

6.1	RODZAJE UTRUDNIEŃ.	42

6.2	UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI GEOGRAFICZNYMI.	43

6.2.1.	Akweny i cieki wodne.	43

6.2.2.	Trasy komunikacyjne.	43

6.2.3.	Rzeźba terenu.	43

6.2.4.	Obszary leśne.	43

6.2.5.	Obszary objęte ochroną konserwatorską.	43

7.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE.	44

7.1	UŻYTKOWANIE CIEPŁA	44

7.2	UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	47

7.2.1.	Ocena systemu elektroenergetycznego gminy.	47

7.2.2.	Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku.	47

7.3	UŻYTKOWANIE GAZU ZIEMNEGO	48

7.3.1.	Ogólna charakterystyka systemu gazowniczego gminy	48

8.	PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ.	48

8.1	USTALENIE ZAŁOŻEŃ WYJŚCIOWYCH I DYNAMIKI WZROSTU CEN NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH.	48

8.2	SCENARIUSZE ROZWOJOWE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH	50

8.2.1.	Sieć gazowa – działania podstawowe	50

8.2.2.	Ciepłownictwo - działania podstawowe	50

8.2.3.	Zasilanie w energię elektryczną - działania podstawowe	50

8.3	WSKAZANIA MODERNIZACJI ZAOPATRZENIA W CIEPŁO TERENU GMINY GRABÓW	50

8.4	ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO GMINY GRABÓW DLA ROZWAŻANYCH SCENARIUSZY.	51

8.4.1.	SYSTEM CIEPŁOWNICZY.	52

8.4.2.	SYSTEM GAZOWNICZY	52

8.4.3.	SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY	52

8.5	ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GOSPODARKI SKOJARZONEJ W GMINIE GRABÓW	53

9.	ANALIZY EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE	54

9.1	ANALIZA TECHNICZNO – EKONOMICZNA PROPONOWANYCH SCENARIUSZY.	54

9.1.1.	Działania termomodernizacyjne.	55

9.1.2.	Inwestycje modernizacyjne	55

9.1.3.	Modernizacja kotłowni lokalnych.	55

10.	MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII.	55

11.	ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI  – KRÓTKA OCENA MOŻLIWOŚCI.	56

12.	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.	56

12.1	Energia odpadowa.	56

12.2	Odpady komunalne.	57

12.3	Gaz wysypiskowy.	58

12.4	Gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków	59

12.5	Źródła odnawialne.	59

12.6	Energia wiatrowa	60

13.	REKOMENDACJE DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY GRABÓW	61

13.1	CELE PLANU.	61

14.	USTALENIA.	63

15.	WYKAZ ZAŁĄCZONYCH RYSUNKÓW	64

# PODSTAWA OPRACOWANIA

## PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w listopadzie 2002 r. pomiędzy Związkiem Gmin Nadnerżańskich, a Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Spółka z o.o. z Łodzi oraz następujące paragrafy prawa energetycznego i związane z nim rozporządzenia:

Ustawa: Prawo energetyczne (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Nr 54 poz.348 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy Prawo budżetowe i ustawy Prawo energetyczne: Ustawy z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Ustawy 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne) określa obowiązki gmin związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz procedury związane z wykonaniem tego obowiązku.

Zarząd gminy zobligowany jest do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Natomiast projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Zarząd gminy opracowuje jeżeli plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji tych założeń.

W szczególności mówią o tym następujące artykuły Ustawy Prawa energetycznego:

Art. 17

- Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5.

- Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa wraz z obowiązującymi przepisami.

Art. 18

- Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, planów i dróg znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą,

- Gmina realizuje zadania o których mowa w ust. 1 zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą pokrywane są z budżetu państwa.

- Minister finansów określi w drodze rozporządzenia zasady i terminy przekazywania środków finansowanych na cele o których mowa w ust. 3

Art.19

- Zarząd gminy opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”

- Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

- Projekt założeń powinien określać:

  - ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

  - przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

  - możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

  - zakres współpracy z innymi gminami,

- Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy plany o których mowa w art. 18 ust.1 w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

- Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

- Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

- Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

- Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski zastrzeżenia i uwagi zgłaszane w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznej wiadomości.

Art. 20

W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8 zarząd gminy opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nimi zgodny.

- Projekt planu, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać:

- propozycję w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

- harmonogram realizacji zadań,

- przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania,

- Zarząd gminy przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust.1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami o których mowa w art. 19.

- Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.

- W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.

- W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy – dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

Z obowiązkiem planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy związane są pośrednio następujące rozporządzenia wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72 poz. 845).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053 z późniejszymi zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenie usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85 poz. 957 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 77 poz. 877 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. Nr 107 poz. 672)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. (Dz. U. Nr 1 poz. 8)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji (Dz. U. Nr 13 poz. 119)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej, ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku. (Dz. U. Nr 122 poz.1336 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 z 30 grudnia 1998 r. poz. 1121 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (Dz. U. Poz. 326)

## PODSTAWA ŹRÓDŁOWA

Dokumentacja przekazana przez Urząd Gminy GRABÓW:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów przyjęty Uchwałą Rady Gminy wrzesień 2001 r.

- Strategia rozwoju gminy Grabów kwiecień 2000 r.

- Mapy dotyczące Gminy Grabów – plan zagospodarowania przestrzennego

Założenia zebrane przez wykonawcę:

- Jednostki eksploatujące zasoby mieszkaniowe

  - Wizja lokalna w miejscowościach Gminy Grabów.

  - Wywiad środowiskowy dla scharakteryzowania zasobów mieszkaniowych w miejscowościach Gminy Grabów.

- Dane uzyskane - Zakład Energetyczny Kalisz - Rejon Energetyczny Turek.

- Dane uzyskane - Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka

- Materiały uzupełniające

  - Materiały i monografie dotyczące Gminy Grabów.

# OCENA STANU AKTUALNEGO CIEPŁOWNICTWA, ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZYFIKACJI.

## USTALENIE DANYCH WYJŚCIOWYCH

### CHARAKTERYSTYKA GMINY

#### POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU

Gmina Grabów położona jest w prowincji Niżu Środkowo-Europejskiego w makroregionie Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej, Niziny Południowowielkopolskiej oraz Niziny Środkowomazowieckiej (płd. część Wysoczyzny Kłodawskiej i Równiny Kutnowskiej). Południową granicę Pagórków Kutnowskich stanowi dolina rzeki Ner.

Gmina Grabów położona jest na Równinie Kutnowskiej leżącej między Niziną Wielkopolską a Niziną Mazowiecką. Obszar gminy odznacza się niewielkimi wysokościami względnymi od 96 m n.p.m. w biegnącej południowym skrajem gminy dolinie Neru do 148,2 m n.p.m. na wschód od Grabowa.

W układzie administracyjnym gmina Grabów jest jedną z ośmiu gmin - w tym jedną z siedmiu gmin wiejskich - powiatu łęczyckiego należącego do woj. łódzkiego.

Powierzchnia gminy wynosi 154,84 km2, a liczba ludności 7084, co pozwala określić gęstość zaludnienia na 46 osób na km2. Podane charakterystyki liczbowe stawiają gminę Grabów - tak pod względem powierzchni jak liczby ludności - na trzecim miejscu wśród gmin wiejskich powiatu. mina podzielona jest na 41 sołectw.

Gmina Grabów leży zatem na północnozachodniej krawędzi łódzkiego. Gmina jest znacznie oddalona od stolicy województwa (60 km), jak też od innych większych ośrodków miejskoprzemysłowych. Gmina położona jest w północnej części woj. łódzkiego, w powiecie Łęczyca.

Gmina Grabów sąsiaduje z gminami:

od wschodu - Daszyna

od południa  - Łęczyca i Świnice Warckie

od zachodu  - Dąbie, Olszówka

od północy   - Kłodawa, Chodów

Prawie cały obszar gminy Grabów położony jest na Równinie Kutnowskiej, będącej wschodnią częścią Niziny Wielkopolskiej i graniczącą z Niziną Mazowiecką. Południowy skraj gminy znajduje się już w pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, przez którą płynie rzeka Ner, stanowiąca południową granicę gminy. Pradolina ta jest szerokim, wynoszącym 2-4 km, zagłębieniem o płaskim, zabagnionym dnie i o bardzo słabo, niewyraźnie zaznaczonych krawędziach. Wysokość dna pradoliny na odcinku przebiegającym przez gminę Grabów wynosi od 96 do 99 m n.p.m. Zasadnicza część gminy - położona na Równinie Kutnowskiej - odznacza się równinną, z rzadka lekko falistą rzeźbą, a tym samym niewielkimi wysokościami względnymi. Najwyższy punkt wysokościowy gminy wynosi 148,2 m n.p.m.

Na obszarze gminy, za wyjątkiem doliny Neru, występują gliny zwałowe moreny dennej pochodzące z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Obok glin zwałowych wy stępuj ą w formie płatów piaski fluwioglacjalne tego samego zlodowacenia. Utwory holocenu wy stępuj ą prawie wyłącznie w dolinie Neru w postaci torfów oraz piasków i mad rzecznych. Miąższość utworów czwartorzędowych jest na ogół nieduża i wynosi od kilku, kilkunastu metrów w dolinie Neru do kilkudziesięciu na pozostałym obszarze gminy. Szczególnie ważnym elementem budowy geologicznej, mającym duży wpływ na kształtowanie się zasobów wód gruntowych i wgłębnych, jest częsty, bezpośredni kontakt utworów czwartorzędu o niezbyt dużej miąższości z utworami ery mezozoicznej, głównie górnej kredy. Istnieje również możliwość kontaktu z utworami najwyższego piętra jury. Sytuacja ta jest z jednej strony wynikiem zdzierania utworów trzeciorzędu w okresach ekspansji lodowca (egzaracja lodowcowa), a z drugiej -przebiegu w podłożu obszaru gminy, zwłaszcza jej północno-wschodniej części, antyklinorium świętokrzysko-pomorskiego w jego północnym ramieniu, tj. wale kujawsko-pomorskim, który na odcinku Łęczyca-Kłodawa-Izbica leży niekiedy na głębokości tylko około 100 m pod powierzchnią terenu. Taki układ straty graficzno-tektoniczny daje możliwość wykorzystywania w przyszłości znacznych i dobrych jakościowo zasobów wód wgłębnych.

#### SUROWCE NATURALNE

Pod względem surowcowym gmina Grabów jest bardzo zasobna. Zebrane dostępne materiały geologiczne potwierdzają występowanie

  - złoża soli cechsztyńskiej – ok. 20 km długości i ok. 2 O km szerokości przykryte czapą gipsową, poniżej warstwy gipsu, na głębokości ok. 250 m

  - złoże soli kamiennej z niewielką domieszka soli potasowych Serie solonośne są eksploatowane w kopani soli "Kłodawa"

  - złoże rud żelaza w rejonie Sobótki (pół –zach. koniec złoża zalega częściowo na wysadzić solnym)

  - złoże węgla brunatnego w rejonie Sobótki - Chodów

  - torfy w obniżeniu rzecznym Neru (południowa część gminy)

Wyeksploatowane zostały i skreślone z bilansu zasobów udokumentowanych zasoby surowców:

  - kruszywa naturalnego "Sławęcin" - wyrobisko wyeksploatowane i zrekultywowane

  - surowców ilastych "Grabów" (glin zwałowych do produkcji ceramiki budowlanej) -rekultywacja - budowa oczyszczalni ścieków

Problemem i zagrożeniem środowiska są "dzikie" wyrobiska, z których pobierane jest kruszywo na potrzeby lokalne tylko z powierzchniowej warstwy, głębsze partie są niewyeksploatowane

  - Kadzidłowa - w części niezorganizowane wysypisko śmieci

  - Bowętów - eksploatacja prowadzona na szerszą skale

#### WARUNKI KLIMATYCZNE

Gmina Grabów leży w strefie przenikania się klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosząca 8,0°C jest nieco wyższa od średniej krajowej. Średnia temperatura stycznia wynosi około -2,5°C, a lipca około 18,0°C. Najwyższe temperatury w lipcu i sierpniu wahają się od 17,5 do 18,5°C i należą do najwyższych w Polsce. Średnio w roku notuje się na tym obszarze 35 dni z mrozem (<0°C) i 105 dni z przymrozkiem. Długość trwania okresu wegetacyjnego określa się na około 210-215 dni. Okres ten trwa od początku kwietnia do końca października. Przeważaj ą wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Obszar gminy należy do najsuchszych w Polsce i jest podobny pod tym względem do sąsiedniego regionu Kujaw. Średnia suma rocznych opadów wynosi tu około 520 mm, z czego około 190 mm przypada na półrocze chłodne (X-III), a około 330 mm na statystyczny okres wegetacyjny trwający od kwietnia do września (IV-IX). Przeciętna sumaryczna wartość ewapotranspiracji potencjalnej w okresie wegetacyjnym wynosi 480-560 mm, a wartości dobowe w środku lata (VI - VII) 3,2-3,5 mm/dobę, u schyłku lata w sierpniu 2,8-3,2 mm/dobę.

W warunkach intensywnej uprawy roślin, których główny okres rozwoju i tworzenia plonu (jak rośliny ogrodnicze, strączkowe i okopowe) przypada na środek i schyłek lata, oraz przy wymienionych wartościach opadów i potencjalnego zapotrzebowania na wodę przez te rośliny należy się liczyć z deficytem wilgoci w glebie rzędu 120-220 mm w okresach wegetacyjnych suchszych od średnich. Zapasy wody w glebie zgromadzone w okresie jesienno-zimowym i na przedwiośniu są aktualne dla kłosowych, lecz są już zwykle niedostępne dla uprzednio wymienionych upraw. Stąd wniosek, że oczekiwana wysoka produktywność roślin ogrodniczych, zielarskich i okopowych (jak również pastewnych) może wymagać nawodnień uzupełniających, głównie deszczownianych.

#### WARUNKI WODNE

Obszar gminy leży w zlewni rzeki Warty. Dolina rzeki Warty łącznie z doliną rzeki Ner oraz Bzury stanowi fragment Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - rejon o największych zasobach wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym. Przez teren gminy przepływa rzeka Ner – prawy dopływ Warty i rzeka Rigiliewka oraz liczne drobne rzeki, kanały, rowy - odwadniające obszar gminy.

Wody rzeki Ner nie odpowiadają żadnej normie czystości. Na ten stan wpływają zanieczyszczenia części zlewni rzeki Ner z Łódzkiego Okręgu Przemysłowego.

Podstawową funkcją jaką spełnia rzeka Ner na odcinku gminy jest dostarczanie wody (obecnie nieoczyszczonych ścieków) do nawadniania użytków zielonych, zgodnie z wieloletnimi tradycjami (od kwietnia do września) jest to realizowane przez podpiętrzanie wód rzeki Ner jazami. Na terenie gminy brak jest powierzchniowych zbiorników wodnych.

Wody podziemne wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy pochodzą z ujęć wodociągowych z piętra

  - czwartorzędowego - charakteryzują się największymi wahaniami uzależnionymi od opadów atmosferycznych i najbardziej narażonego na zanieczyszczenia - stacje wodociągowe we wsiach Grabów i Kotków

  - z utworów kredowych - stacja wodociągowa we wsi Chorki

Znaczny obszar - część wschodnia i środkowa gminy - pozbawiony jest użytkowych warstw wodnych z powodu ich zasolenia, a w znacznej części gminy (wsie Kadzidłowa, Sobótka Stara) istnieje zagrożenie występowania wody zasolonej w użytkowych warstwach wodonośnych.

#### ZAGROŻENIA POWODZIOWE

Zagrożenia powodziowe występują w południowej części gminy w dolinie rzeki Ner. W zamierzeniach ochrony przed powodzią tego rejonu jest realizacja dwóch zbiorników powodziowych - w rejonie Leszna i drugiego poza terenem gminy- w rejonie wsi Lęka.

#### GLEBY

Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 15 484 ha - użytki rolne stanowią 86,65%, tzn. zajmują powierzchnię 13 424 ha. Przeważają gleby najwyższych klas bonitacyjnych (II-IV) stanowiące 0% ogólnej powierzchni ornej.

W rejonie rzeki Ner i Rigiliewki występują duże kompleksy łąk.

#### LASY

Gmina charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem lesistości. Lasy zajmują powierzchnię 1007 ha, co stanowi 6,5% ogólnej powierzchni gminy. Przeważają bory suche i świeże ze zdecydowaną przewagą sosny.

#### WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE I SZCZEGÓLNE FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na obszarze gminy występuje wiele cennych przyrodniczo parków wiejskich – pozostałości po posiadłościach ziemskich, założenia pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe (XIX w) Zlokalizowane są one we wsiach Byszew, Jastrzębia, Kotków, Filipów, Piaski, Sławęcin, Smolice, Srebrna, Grabów

Parki te podlegają ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Inne formy ochrony przyrody nie występują.

#### TURYSTYKA

Gmina posiada możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku - głównie turystyki specjalistycznej, edukacyjnej na skale ponadlokalną. Bazą dla turystyki są walory i potencjał środowiska i przyrodniczego, kulturowego i historycznego. Bogata ilość obiektów dziedzictwa kulturowego może - po adaptacji na potrzeby turystyki - stanowić doskonałą bazę noclegowo-żywieniową.

#### HISTORIA

Jest to największa gmina w powiecie łęczyckim, zajmuje powierzchnię 15400 ha i ma 41 sołectw, Tu, podobnie jak w innych gminach powiatu łęczyckiego, dominuje rolnictwo

Grabów - w XIII wieku znajdował się tu majątek ziemski, w XIV wieku Grabów jest wsią szlachecką, a w roku 1372 otrzymuje prawa miejskie. Miał pełnić rolę centrum handlowego dla okolicznych wsi. Sąsiedztwo dużych ośrodków handlowych nie pozwoliło na rozwój kolejnego miasta. W XVIII wieku Grabów podupadł, dopiero pod koniec wieku dzięki właścicielowi Feliksowi Kretkowskiemu powstały tu małe zakłady: cegielnia, gorzelnia, maślamia i wytwórnia mączki kostnej.

W roku 1800 miasto otrzymało nową lokację, powiększono obszar miasta. W roku 1870 Grabów traci prawa miejskie, nie hamuje to jednak rozwoju osady. Dopiero I wojna światowa i dewastacja zakładów zahamowała dalszy rozwój Grabowa.

Dziś jest to duża, dobrze zorganizowana wieś. Warto zobaczyć kościół parafialny z roku 1838 p.w. Stanisława Biskupa Męczennika wybudowany z fundacji rodziny Kretkowskich. Jest to budowla klasycystyczna, nad fasadą zwieńczona attykowym szczytem, kwadratową wieża z ostrosłupowym dachem. Ołtarz główny-barokowy, pozostałe elementy wnętrza klasycystyczne. Zabytkowe, barokowe organy. Obok kościoła klasycy styczny grobowiec Feliksa Kretkowskiego. Grabów warto odwiedzić we wrześniu, kiedy odbywa się coroczne Święto Cebuli oraz podczas -mających liczącą pięć wieków tradycję-rozgrywek palantowych.

Pieczew - warto zobaczyć kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa poświecony w roku 1747. Jest to obiekt drewniany, orientowany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy. Ołtarz główny późnobarokowy, ołtarze boczne barokowe z drugiej połowy XVIII wieku.

Byszew - dawniej Goraj - Byszewo. Kiedyś wieś leżała l km dalej na południe na Trakcie Królewskim. Nie była to szczęśliwa lokalizacja, zwłaszcza w okresach wojen wieś była palona i dziesiątkowana. Szczególnie dużego spustoszenia dokonali Szwedzi paląc zabudowania, kościół i młyn. Później wieś zbudowano, ale otrzymała już obecną lokalizację. Znajduje się tu zabytkowy dwór nawiązujący do stylu romantycznego z drugiej polowy XIX wieku, kiedyś własność rodziny Jezierskich. Obecnie też własność prywatna.

Chorki - atrakcją turystyczną wsi jest piękna lesista okolica oraz małe prywatne muzeum byłego komendanta OSP pana Jana Kopki. Można w nim zobaczyć dawny sprzęt pożarniczy, liczne militaria oraz zabytkowe ule.

Besiekiery - wieś powstała w wyniku parcelacji dóbr na mocy ukazu carskiego w roku 1864. Można tu zwiedzić ruiny zamku - wzniesionego około roku 1500 przez Mikołaja Sokołowskiego. Popadł on w ruinę na przełomie wieków XVIII i XIX. Do dziś zachowały się fragmenty murów obwodowych, wieży i budynku mieszkalnego.

Sobótka Stara - ciekawy architektonicznie kościół parafialny p w. św. Mateusza, zbudowany w XVI wieku na miejscu starego, drewnianego. Murowany z cegły gotyckiej w wątku polskim. Kolejne przebudowy i renowacje zniszczyły jego zabytkowy charakter. Wewnątrz trzeba zwrócić uwagę na średniowieczną kamienną chrzcielnicę, barokową ambonę i ołtarze z XVIII wieku. Na cmentarzu kaplica św. Rocha z roku 1853.

Sobótka Nowa - warto zobaczyć wybudowany w roku 1907 kościół mariawicki, o którym mówi się, że jest najładniejszą świątynią spośród wszystkich polskich parafii mariawickich. Budowla neogotycka, z czerwonej cegły, trzynawowa. Obok kościoła dom parafialny, kiedyś pełniący rolę ochronki i przytułku, obecnie po przeprowadzce sióstr do Płocka w złym stanie technicznym.

#### OSADNICTWO

Sieć osadnicza w gminie stanowi 67 wsi, w tym 39 wsi sołeckich równych pod względem wielkości, wyposażenia, potencjału gospodarczego i pełnionych funkcji. Wieś Grabów ze swym potencjałem usługowo-gospodarczym pełni funkcje ośrodka o znaczeniu lokalnym, jest siedzibą gminy, stanowi centrum życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego również dla mieszkańców gminy.

Osadnictwo w gminie ma charakter osadnictwa kolonijnego nadwarciańskiego z wsiami typu "ulicówka".

Gminę zamieszkują (dane z 1999r.) 6884 osoby i od wielu lat występuje spadek przyrostu ludności.

Urynkowienie gospodarki kraju zapoczątkowane w 1989 r. spowodowało zasadnicze zmiany w gospodarowaniu zasobami pracy, uległy upadkowi uspołecznione podmioty gospodarki rolnej. W sektorze prywatnym nastąpił wzrost zatrudnienia w nowopowstałych podmiotach gospodarczych oraz różnego rodzaju nowych formach usług. Spadek dochodów realnych ludności powoduje pogorszenie się warunków życia, co odzwierciedla między innymi wzrastający odsetek ludności korzystający z pomocy społecznej i jest przejawem ubożenia ludności.

#### WARTOŚCI KULTUROWE OBJĘTE OCHRONĄ

Gmina jest bardzo zasobna w zabytkowe obiekty i obszary. Ochroną prawną objęte są obiekty:

1. Zespoły kościołów w granicach założenia i działek sąsiednich wraz z obiektami ruchomymi stanowiącymi wyposażenie kościołów we wsiach:

  - Kadzidłowa kościół starokatolicki (XIX w.)

  - Pieczew kościół parafialny

  - Sobótka Nowa zespół kościoła starokatolickiego (1908 r.)

  - Sobótka Stara kościół parafialny (1470, 1870)

2. Pozostałości po posiadłościach ziemskich, założenia pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe (XIX w.) - podlegają ochronie w granicach założeń, we wsiach:

  - Byszew zespół dworski

  - Jastrzębia zespół dworski

  - Kotków zespół dworski z zespołem folwarcznym

  - Filipów zespół folwarczny

  - Piaski park dworski

  - Sławęcin zespół dworski

  - Smolice zespół dworski z zespołem folwarcznym

  - Srebrna zespół dworski z zespołem folwarcznym

3. Cmentarze parafialne czynne wraz z obiektami wyposażenia podlegające ochronie we wsiach:

  - Pieczew

  - Sobótka Stara (XVII w.)

  - Sobótka Stara kaplica cmentarna

  - Sobótka Nowa (kościoła starokatolickiego)

4. Cmentarze wyznaniowe nieczynne podlegające ochronie we wsiach

  - Grabów ewangelicki (l pół. XX w.)

  - Grabów ewangelicki (l pół. XX w.)

  - Grabów wyznania mojżeszowego (XIX w.), Janów ewangelicki

  - Kępina ewangelicki (XIX w.)

  - Kobyle ewangelicki (XIX w.)

  - Ksawerów ewangelicki (l pół XIX w.)

  - Leszno ewangelicki (l pół. XIX w.)

  - Osiny ewangelicki (XX w.)

  - Polarny ewangelicki (l poi XIX w.)

  - Rochów ewangelicki (1900 r.)

  - Wygorzele ewangelicki (l poi. XIX w.)

5. Zabytki archeologiczne objęte strefą "W" we wsiach:

  - Byszew grodzisko kultury łużyckiej

  - Golaj (lokalna nazwa Goraj) opuszczone miasto (początki późnego średniowiecza)

6. Zabytki archeologiczne objęte strefą "OW" we wsiach.

Goraj (lokalna nazwa Nagórki) - cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej

7. Zamek (ruiny) w Besiekierach (XVI/XVII w.)

8. Układ urbanistyczny Grabowa objęty strefą "B" ochrony konserwatorskiej - wartościowy zabytek urbanistyki wczesnośredniowiecznej w Polsce, nieskażony przykład rozplanowania wczesnośredniowiecznej wsi targowej, którego forma urbanistyczna przetrwała w prawie nieskazitelnej postaci wraz z otaczającym charakterem zabudowy z lat 1372-1939 (Grabów nie przeszedł, normalnej w średniowiecznej Polsce, ewolucji z osady targowej do miasta lokowanego, ale zatrzymał się w swym rozwoju) z obiektami

trójkątny rynek z wybiegającymi zeń 3 ulicami (forma urbanistyczna właściwa tylko w Polsce), co było charakterystyczne dla osad wcześniej niż XII w.

kościół parafialny z dziedzińcem (183 8 r )

synagoga (pół XIX w.)

cmentarz wyznaniowy (rzymsko-katolicki) - czynny (l pół XIX w.)

park dworski (XIX w.)

### ZALUDNIENIE ORAZ INNE DANE STATYSTYCZNE

Tabela Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci gminy Grabów

| wiek | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-12 | 13-15 | 16-17 | 18 | 19-65 | 19-60 | pow. 65 | pow. 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płeć | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
| Liczba | 96 | 82 | 25 | 34 | 85 | 78 | 37 | 42 | 46 | 35 | 215 | 226 | 171 | 134 | 116 | 112 | 65 | 59 | 2102 | 1777 | 435 | 874 |

| Razem |
| --- |
| płeć | M | K | M+K |
| liczba | 3393 | 3453 | 6846 |

Tabela Statystyka bezrobotnych mieszkańców gminy Grabów

| Płeć | Bezrobotni | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku |
| --- | --- | --- | --- |
| kobiety | 277 | 24 | 253 |
| mężczyźni | 288 | 47 | 241 |
| razem | 565 | 71 | 494 |

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY GRABÓW

| Lp. | Nazwisko i Imię | Sołectwo, zamieszkały | Poczta | Numer telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pietrzak Ireneusz | Besiekiery 35 | 99-150 Grabów | (0-63)2634102 |
| 2. | Kupis Wojciech | Budki 18 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734307 |
| 3. | Pieczewski Krzysztof | Borów l | 99-150 Grabów | (0-63) 2734847 |
| 4. | Michalak Józef | Stary Besk 29 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734841 |
| 5. | Wojciechowska Marianna | Biała Góra | 99-150 Grabów | (0-63) 2634077 |
| 6. | Pabin Jan | Nowy Besk 7 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734980 |
| 7. | Malewski Wiesław | Brudzeń 12 | 99-150 Grabów | (0-63)2734689 |
| 8. | Miszczak Paweł | Jastrzębia 32 | 99-106 Sobótka | (0-63)2634038 |
| 9. | Gromiński Jerzy | Jaworów 19 | 99-150 Grabów | (0-603)775556 |
| 10. | Patelak Andrzej | Kurzjama 23 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734904 |
| 11. | Drynkowski Eugeniusz | Kadzidłowa 6 | 99-106 Sobótka | (0-63) 2739554 |
| 12. | Dzikoński Kazimierz | Leszno 12 | 99-150 Grabów | (0-63)2634813 (0-608)715626 |
| 13. | Chojnacki Ryszard | Pieczew 18 | 99-150 Grabów | (0-63)2634023 (0-601)719868 |
| 14. | Żebrowski Stanisław | Radzyń 35 | 99-106 Sobótka | (0-607)719587 |
| 15 | Prusiński Piotr | Srebrna Olszewa 9 | 99-106 Sobótka | (0-63) 2634005 |
| 16. | Kawczyńska Bożena | Sobótka Nowa | 99-106 Sobótka |  |
| 17. | Zduńczyk Stefan | Sobótka Kolonia 20 | 99-106 Sobótka | (0-63) 2634330 |
| 18. | Heftowicz Apolinary | Sobótka Starać | 99-106 Sobótka |  |
| 19. | Majewski Filip | Smardzew- | 99-106 Sobótka |  |
| 20. | Smakowski Ireneusz | Żaczki 3 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734302 |
| 21. | Żakowski Andrzej | Grabów Kolonia Targowa 33 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734537 |
| 22. | Zygler Albina | Borucice Szłapy | 99-150 Grabów |  |
| 23. | Kaźmierczak Jan | Bowętów 28 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734304 |
| 24. | Starzyński Ryszard | Byszew 62 | 99-150 Grabów | (0-608)063331 |
| 25. | Wenerski Ryszard | Chorki 33 | 99-150 Grabów | (0-63) 2734259 |
| 26. | Florczyk Mieczysław | Gać 20 | 99-150 Grabów | (0-504)678921 |
| 27. | Baj Zofia | Golbice | 99-150 Grabów |  |
| 28. | Gromiński Stanisław | Goszczędza 22 | 99-150 Grabów | (0-63) 2634862 |
| 29. | Miszczak Tadeusz | Ksawerów 17 | 99-106 Sobótka | (0-63)2634345 |
| 30. | Kołodziejski Eugeniusz | Kotków 39 | 99-106 Sobótka | (0-63) 2734050 |
| 31. | Mikołajczyk Jan | Nagórki 55 | 99-150 Grabów |  |
| 32. | Tomczak Marek | Ostrówek 29 | 99-106 Sobótka | (0-63)2634101 |
| 33. | Dąbrowski Sławomir | Odechów 24 | 99-150 Grabów | (0-63)2734981 |
| 34. | Bauer Stanisława | Piaski 5 | 99-150 Grabów | (0-63)2734051 (0-692) 327907 |
| 35. | Chojnacki Bogdan | Piotrkówek Nowa Wieś 2 | 99-106 Sobótka | (0-63)2634411 |
| 36. | Łopaciński Zenon | Sławęcin 5 | 99-150 Grabów | (0-63)2734866 |
| 37. | Walczyk Bernarda | Smolice II 35 | 99-150 Grabów | (0-63)2734026 |
| 38. | Matczak Bożena | Wygorzele 23 | 99-106 Sobótka | (0-63)2734580 |
| 39. | Kaczorkiewicz Stanisław | Źrebięta 10 | 99-150 Grabów | (0-602)672991 |
| 40. | Patora Zdzisław | Grabów Osada Mickiewicza 35A/4 | 99-150 Grabów | (0-63)2734371 |
| 41. | Frontczak Stanisława | Smolice I 14 | 99-150 Grabów | (0-63)2734912 |

### DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE GRABÓW

#### ROLNICTWO

Na obszarze gminy Grabów dominującą, a w zasadzie jedyną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Zadecydowały o tym warunki środowiska przyrodniczego wyjątkowo sprzyjające produkcji rolniczej, zwłaszcza jakość gleb, a ściślej wartość rolnicza gleb. Wynikiem tego jest obecna struktura użytkowania ziemi. Użytki rolne zajmuj ą 87% (13579 ha) ogólnej powierzchni gminy, w tym grunty orne 79% (12304 ha), a użytki zielone 8% (1275 ha). Na gruntach ornych przeważają typy gleb bielicoziemnych i brunatnoziemnych o wysokiej wartości rolniczej.

Wynika stąd, że gleby bardzo dobre i dobre (klasa II i III) zajmują aż ponad 50%, gleby średnie (IVa i IVb) - ok.30%, a gleby słabe i bardzo słabe (klasa V i VI) tylko 18,1% powierzchni gruntów ornych. W klasyfikacji przydatności rolniczej gleb największy udział w powierzchni gruntów ornych (31,5%) ma kompleks pszenny dobry.

Produkcja rolnicza w 50% prowadzona jest tradycyjnie jako produkcja mieszana. Wyspecjalizowana produkcja roślinna stanowi 40%, a zwierzęca 10%.

W produkcji roślinnej plony podstawowych upraw kształtują się następująco w przeliczeniu na l ha: 4 zboża - 30 q, buraki cukrowe - 270 q, ziemniaki -130 q. Cechą charakterystyczną produkcji rolniczej w gminie jest uprawa warzyw, głównie cebuli, marchwi i kapusty. Chlubą gminy jest wyhodowana tu odmiana cebuli, zwana cebulą grabowską. Obecnie mamy do czynienia z nadprodukcją cebuli. Wielką bolączką całej gminy są trudności ze zbytem cebuli, która jeszcze kilka lat temu eksportowana była jako surowiec do krajów położonych tak na wschód jak i na zachód od granic Polski.

Struktura wielkości gospodarstw wykazuje, że powierzchnia gospodarstw rolniczych i ogrodniczych jest bardzo zróżnicowana i wynosi od l do 50 ha. Przeważają gospodarstwa o areale 6-11 ha. Gospodarstwa o areale 11-16 ha i większym, które mają szansę stać się gospodarstwami rozwojowymi, stanowią 32,1%. Ostatnie lata wskazuj ą na kształtowanie się tendencji wzrostu liczby gospodarstw opuszczanych przez rolników.

#### PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO

Przemysł. Wspomniano wcześniej, że na obszarze gminy nie ma w zasadzie przemysłu, ponieważ tworzy go zaledwie jeden mały zakład. Jest nim Zakład Ceramiki Budowlanej zatrudniający obecnie 15 pracowników i będący w stadium regresji.

Rzemiosło. Na obszarze gminy istnieje 20 zakładów i punktów rzemieślniczych, których sumaryczna liczba osób zatrudnionych wynosi 80.

Najlepiej prosperujące firmy:

cegielnia w Grabowie - produkcja materiałów budowlanych

zakład w Besiekierach - produkcja materiałów budowlanych

piekarnia, młyn, masarnia w Grabowie;

powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych (kruszywa naturalnego) dla potrzeb lokalnych

przemysł rolny na bazie dawnych gospodarstw uspołecznionych i gospodarstw indywidualnych

fermy zwierząt i drobiu

hodowla ryb

obsługa gospodarki rolnej - agro-zootechniczna i weterynaryjna

obsługa gospodarki leśnej

usługi podstawowe we wszystkich jednostkach osadniczych

usługi skoncentrowane i mieszkalnictwo w Grabowie oraz mieszkalnictwo dla pracowników rolnych w Srebrnej i Kotkowie oraz pracowników leśnych w Sobótce Starej

Inne instytucje:

| Urząd Gminy | 99-150 Grabów, ul. 1 Maja 21 | 2734121 |
| --- | --- | --- |
| Poczta Polska | 99-150 Grabów, ul. 1 Maja 21 | 2734434 |
| Rewir Dzielnicowy | 99-150 Grabów, ul. 1 Maja 21 | 2734107 |
| Bank Spółdzielczy | 99-150 Grabów, ul. Spółdzielcza 1 99-106 Stara Sobótka | 2734139 2634445 |
| Spółdzielnia Ogrodnicza „Bzura” | 99-150 Grabów, ul. Ogrodowa 30 | 2734253 |
| Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” | 99-150 Stara Sobótka | 2634338 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych | 99-150 Grabów, ul. Reymonta 99-106 Stara Sobótka | 2734387 2634340 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koło Punkt | 99-150 Grabów, ul. Kochanowskiego | 2734527 |
| „AGRONAS” Koło Centrala Nasienna | 99-150 Grabów, ul. Reymonta | 2734678 |
| Energetyka Kaliska S.A. Zakład Energetyczny | 99-150 Grabów, ul. Kochanowskiego | 2734248 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GRAMED” | 99-150 Grabów, ul. Reymonta 2 | 2734138 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALMED” | 99-106 Stara Sobótka | 2634412 |
| Nadleśnictwo Koło Leśniczówka | 99-106 Stara Sobótka | 2634334 |
| Polski koncern Naftowy ORLEN S.A. Stacja Paliw | 99-150 Grabów, ul. Pl. Kościuszki | 2734383 |
| Parafia Rzymsko – Katolicka | 99-150 Grabów, ul. 1 Maja | 2734124 |
| Parafia Rzymsko – Katolicka | 99-150 Grabów w Picczewie | 2634044 |
| Parafia Rzymsko – Katolicka | 99-106 Stara Sobótka | 2634339 |
| Starokatolicka Parafia Mariawitów | 99-106 Sobótka w Sobótce Nowej | 2634472 |
| Gimnazjum w Grabowie | 99-150 Grabów, ul. Kochanowskiego | 2734545 |
| Szkoła Podstawowa | 99-150 Grabów, ul. Kochanowskiego | 2734242 |
| Szkoła Podstawowa | 99-150 Grabów w Chorkach | 2734120 |
| Szkoła Podstawowa | 99-106 Stara Sobótka | 2634341 |
| Szkoła Podstawowa | 99-106 Sobótka w Kadzidłowej | 2739555 |
| Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 99-150 Łęczyca, ul. Mickiewicza 18 | 7212188 |

Tabela Wykaz pozostałej działalności gospodarczej w gminie Grabów

| Lp. | Nazwisko i imię | Zamieszkały | Rodzaj działalności | Miejsce wykonywania | Numer Działalności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kucharski Tadeusz | Nagórki | Betoniarstwo | Nagórki | 2 |
|  | Ramotowski Kazimierz | Grabów Przedrynek 27 | Transport ciężarowy | Teren kraju | 4 |
|  | Kozajda Kazimierz | Grabów | Fryzjerstwo | Grabów | 17 |
|  | Jankowski Lucjan | Grabów | Murarstwo | Grabów | 19 |
|  | Grzyb Czesław | Grabów | Kołodziejstwo | Byszew | 21 |
|  | Trzeciak Roman | Budki 37 | Betoniarstwo | Budki | 22 |
|  | Wasiak Józef | Pociecha | Ciesielstwo | Pociecha | 25 |
|  | Malewski Krzysztof | Łęczyca ul.57-ppWielkop.31 | Instalatorstwo elektr., hafciarstwo | Grabów | 33 |
|  | Pietruszka Tadeusz | Ostrówek | Murarstwo | Ostrówek | 34 |
|  | Soja Wiesław | Grabów | Kowalstwo | Grabów | 44 |
|  | Kowalski Leonard | Byszew | Murarstwo | Byszew | 45 |
|  | Motylewski Paweł | Kutno ul. Północna 47/29 | Blacharstwo, dekarstwo, malarstwo ogólne | Teren kraju | 58 |
|  | Rapacki Adam | Grabów ul. Mickiewicza | Betoniarstwo | Grabów | 70 |
|  | Grabski Sylwester | Byszew | Inst. elektryczne | Teren gm. Grabów | 81 |
|  | Borowska Janina | Grabów ul. Krośniewicka | Handel rolno-spoż. | Grabów ul. Krośniewicka | 85 |
|  | Kowalski Tadeusz | Sobótka Nowa | Malarstwo | Teren kraju | 99/90 |
|  | Bojanowski Jerzy | Zgierz ul. Rewolucji 1905 r. 63/1 | Renowacja wyrobów skórzanych | Grabów ul. l Maja 3 | 102/90 |
|  | Doraański Marian | Kadzidłowa | Handel obwoźny art. przemysłowymi i spożywczymi | Teren kraju | 104/90 |
|  | Koperski Witold | Domaników 3/5 62-652 Chodów | Handel obwoźny | Teren kraju | 108/90 |
|  | Kamiński Mirosław | Ksawerówek 4 99-106 Sobótka | Ślusarstwo | Ksawerówek 4 99-106 Sobótka | 109/91 |
|  | Jaśkiewicz Krzysztof | Radzyń 99-106 Sobótka | Transport drogowy | Teren kraju | 114/90 |
|  | Krupczyński Karol | Grabów ul. Zielona 14 | Handel art. rolno-spożywcze, kwiaty i upominki | Grabów ul.Pl. Kościuszki | 117/90 |
|  | Pabin Jadwiga | Grabów ul. l Maja 5 | Sklep rolno-spoż. art. pochodzenia krajowego i zagranicznego, usługi transportowe, doradztwo handlowe | Grabów ul. l Maja 5 | 119/90 |
|  | Patelak Małgorzata | Grabów ul. Kochanowskiego3 | Zakład fryzjerski | Grabów ul. Kochanowskiego 3 | 125/91 |
|  | Tomczak Piotr | Goszczędza | Mechanika pojazdowa, naprawa sprzętu rolniczego | Goszczędza | 129/91 |
|  | Kalinowska Alina | Kłodawa ul. Łęczycka 84 | Sklep art. spożywcze | Kadzidłowa | 127/91 |
|  | Królikowska Zofia | Bowętów | Mała gastronomia obwoźna | Teren kraju | 131/91 |
|  | Owczarzak Zenon | Borucice | Handel obwoźny | Teren kraju | 139/91 |
|  | Jaśkiewicz Kazimierz | Radzyń | Transport drogowy | Teren kraju | 149/91 |
|  | Krzewski Andrzej | Ksawerówek 8 | Handel obwoźny | Teren kraju | 143/91 |
|  | Marchel Henryk | Rochów 99-106 Sobótka | Transport drogowy, świadczenie usług koparko-ładowarka | Teren kraju | 155/91 |
|  | Jamroziński Zbigniew | Borów 12 99-150 Grabów | Handel obwoźny | Teren kraju | 157/91 |
|  | Gryglewski Marian | Łódź ul. Wł. Bytomskiej 52/4 | Stolarstwo | Wymysłów 2 99-106 Sobótka | 161/91 |
|  | Pieczewski Henryk | Grabów Kol.30 | Przedsiębiorstwo wielobranżowe | Grabów Koi. 30 | 170/91 |
|  | Kacprzak Mirosław | Kadzidłowa 99-106 Sobótka | Handel art. spoż. przemysłowymi | Kadzidłowa 99-106 Sobótka | 177/92 |
|  | Witczak Jerzy | Leszno 99-150 Grabów | Usługi malarskie | Teren kraju | 183/92 |
|  | Jańczyk Marianna | Grabów ul. Przedrynek 25 | Sklep chemiczno-przemysłowy | Grabów ul. Przedrynek 25 | 188/92 |
|  | Rogulska Wiesława | Potrzasków 99-150 Grabów | Handel art. spoż. przemysłowymi | Potrzasków 99-150 Grabów | 192/92 |
|  | Wawrzyniak Marian | Leszno 99-150 Grabów | Usługi transportowe | Leszno, Nagórki | 194/92 |
|  | Krzyżaniak Władysław | Grabów Koi. 5 | Usługi murarskie | Teren gminy oraz Łódź | 199/92 |
|  | Smal Jan | Radzyń 99-106 Sobótka | Organista | Kościół -Sobótka Stara | 200/92 |
|  | Redecka Zdzisława | Rybnik 99-152 Besiekiery | Usługi kulinarne | Teren kraju | 202/92 |
|  | Domańska MałgorzataNZOZ-„GRAMED" | Grabów 99-150ul. Reymonta 3 | Prywatna praktyka lekarska,świadczenie usług medycznych. | Grabów 99-150 ul. Reymonta 3Grabów 99-150 ul. Reymonta 2 | 204/92 |
|  | Błaszczyk Andrzej | Piotrkówek 12 99-106 Sobótka | Naprawa maszyn rolniczych | Piotrkówek 12 99-106 Sobótka | 222/92 |
|  | P.H.P."RADOME X" Roman Radomski | Stara Sobótka 51 99-106 Sobótka | Działalność handlowo-produk. | Sobótka Stara i teren kraju | 228/93 |
|  | Krzyżaniak Marek | Grabów koi. | Usługi murarskie | Woj. Łódzkie | 231/93 |
|  | Jędrzejewska Zofia „BANDZAJ" | 99-152 Besiekiery 16 | Mała gastronomia | Ostrówek 17 99-152 Besiekiery | 240/93 |
|  | Darolewski Jan | Grabów Pl. Kościuszki 12 | Skup owoców i warzyw eksport import | Grabów Pl. Kościuszki 12 | 243/93 |
|  | Kaźmierczak Leszek | Grabów ul. Łęczycka 7 | Mechanika pojazdowa, blacharstwo, lakiemictwo, elektromechanika, pomoc drogowa | Grabów ul. Łęczycka 7 | 249/94 |
|  | Stańczyk Grzegorz | Koło ul. Kolejowa 78/68 | Mechanika pojazdowa naprawa maszyn rolniczych | Pieczew 99-152 Besiekiery | 253/94 |
|  | Szepietowski Ireneusz | Piaski 32 99-150 Grabów | Handel obwoźny, nawozami i środkami do produkcji rolnej. | Teren woj. Konińskiego | 258/94 |
|  | Sobczyńska Barbara | Grabów ul.Mickiewicza 15 | Wypiek i sprzedaż pieczywa | Grabów ul.Mickiewicza 15 | 262/94 |
|  | Wikosz Zbigniew | Sobótka Stara 99-106 Sobótka | Usługi murarsko-betoniarskie | Teren kraju | 265/94 |
|  | Domańska Teresa | Grabów ul. Pl. Kościuszki 28 | Sprzedaż art. przemysłowych | Grabów Pl.Kościuszki 28 | 271/95 |
|  | P.P.H.U. „RATRANS" Janina Jaśkiewicz | Radzyń 31 99-106 Sobótka | Usługi transportowe, skup sprzedaż produktów rolnych | Radzyń 31 99-106 Sobótka | 274/95 |
|  | Niespodziański Sławomir | Grabów ul. 40-lecia PRL 19 | Sklep mięsno-spożywczy | Grabów ul. Pl. Kościuszki 17 | 280/95 |
|  | P.U.P. ,,JANEX" Jerzy Matusiak | Stara Sobótka 99-106 Sobótka | Zakład krawiecki | Sobótka Stara 10 | 281/95 |
|  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ART.-DEKAR" Strębski Jacek | Radzyń 28 99-106 Sobótka | Produkcja, sprzedaż montaż żaluzji, usługi ogólnobudowlane | Radzyń 28 i teren kraju | 289/95 |
|  | Nowak Zbigniew | Golbice 12 | Skup owocowi warzyw. | Golbice 12 99-150 Grabów | 295/95 |
|  | Zajączkowski Andrzej | Grabów 99-150 ul. Targowa 13 | Usługi w zakresie wulkanizacji | Grabów 99-150 ul. Targowa 13 | 306/96 |
|  | Lawenda Ryszard | Kutno 99-300 ul.Podrzeczna | Pijalnia piwa oraz sprzedaż art. spoż. | Byszew 99-150 Grabów | 311/96 |
|  | Krauze Krystyna | Dąbie 62-660 ul. Kolska 54 | Handel paliwami | Grabów -stacja paliw 899 | 313/96 |
|  | Smuga Mirosława | Byszew 99-150 Grabów | Usługi kulinarne | W miejscu wykonywania usługi | 315/96 |
|  | P.P.H.U. „JAVIMPEX" Jaworski Paweł | Kobyle 16 99-152 Besiekiery | Eksport-import art. spożywczo-przemysłowych, skup owoców i warzyw, transport | Ul. Ogrodowa 30 99-150 Grabów | 316/96 |
|  | Łopacińska Irena | Sławęcin 5 99-150 Grabów | Sklep spożywczo-przemysłowy | Sławęcin 5 99-150 Grabów | 320/97 |
|  | Bieńkowski Wiesław | Kurzjama 99-150 Grabów | Auto-komis, sprzedaż maszyn rolniczych, skup owoców i warzyw, eksport-import | Grabów 99-150 ul.Przedrynek oraz teren całego kraju | 321/97 |
|  | Unicka Krystyna | Sieradz ul. Jana Pawła II 45/34 | Skup owoców i warzyw | Budki 7 99-150 Grabów | 324/97 |
|  | Makewski Damian | Sobótka Stara 3999-152 Sobótka | Usługi remontowo-budowlane | Konin ul. 11 listopada 29/6 oraz teren woj. Konińskiego | 328/97 |
|  | Klazura Jacek | Smolice 16 99-150 Grabów | Usługi transportowe | Teren całego kraju | 329/97 |
|  | Jankowski Piotr | Grabów 99-150 ul. 1 Maja 17 | Murarstwo | Teren gminy Grabów | 332/97 |
|  | Witkowski Wiesław | Chorki 99-150 Grabów | Sprzedaż materiałów budowlanych, eksport-import warzyw i owoców | Golbice 99-150 Grabów | 333/97 |
|  | Sikorski Andrzej | Grabów Koi. 24a | Skup owoców i warzyw.usługi mechaniczne, obróbka cebuli. | Grabów Kol. 24a | 334/97 |
|  | Jóźwiak Jan | Kurzjama 99-150 Grabów | Usługi transportowe krajowe, skup owoców i warzyw | Kurzjama i teren kraj | 339/97 |
|  | Białkowski Jan | Grabów 99-150 ul. Reymonta 12 | Murarstwo | Teren kraju | 342/97 |
|  | Starzyński Wiesław | Chorki 99-150 Grabów | Skup warzyw i owoców, eksport- import | Chorki 26 99-150 Grabów | 346/97 |
|  | Augustowski Robert | Gdynia ul.Komandorska 46a/10 | Warsztat usług montersko- spawalniczych | Grabów ul. 40 leciaPRL12, teren kraju | 348/97 |
|  | Konarski Ryszard | Byszew 22 Łódź ul. Tuwima 25/10 | Sklepy spożywczo-przemysłowe | Byszew 24 i Besiekiery | 349/97 |
|  | Lankiewicz Elżbieta | Pieczew 48 99-152 Besiekiery | Usługi fryzjerskie | Grabów 99-150 ul. Przedrynek 27 | 351/97 |
|  | Firma Handlowo-Produkcyjna"BOJ AR" Lankiewicz Bogusława i Jarosław | Pieczew 38 99-152 Besiekiery | Sprzedaż art. spożywczo przemysłowych, chemicznych poch. krajowego i zagranicznego oraz motoryzacyjno- przemysłowych. | Sklep Pieczew 38 Kadzidłowa 4 | 352/97 |
|  | Skoczyłaś Zenona | Grabów 99-150 Krośniewicka 4 | Sprzedaż art.przemysłowych i do produkcji rolnej, pochodzenia krajowego | Grabów ul.Krośniewicka 4 i teren kraju | 358/97 |
|  | Gruszczyński Tomasz | Stary Besk 6 99-150 Grabów | Pośrednictwo w handlu | Teren kraju | 359/98 |
|  | Baras Helena | Grabów ul. Mickiewicza 23 | Sprzedaż gazu propan-butan | Grabów ul. Mickiewicza 23 | 362/98 |
|  | Walczak Lila | Chorki 99-150 Grabów | Sklep spożywczo-przemysłowy | Sklep - Chorki Sklep - Smolice | 366/98 |
|  | Wawrzyniak Halina | Nagórki 50 99-150 Grabów | Produkcja i sprzedaż hurtowa tłuszczów i handel art. spożywczymi | Byszew 41 99-15-Grabów | 367/98 |
|  | Pabin Bolesław | Grabów 99-150 ul. l Maja 5 | Skup żywca i produktów rolnych | Grabów 99-150 ul. 1 Maja 5 i teren kraju | 368/98 |
|  | Wojtera Leokadia | Grabów 99-150 ul. Targowa l | Handel obwoźny artykułami. Przemysłowymi | Teren kraju | 369/98 |
|  | Czwajda Bogusława i Eugeniusz | Kupinin 16 62-660 Dąbie | Sklep spożywczo-przemysłowy | Stary Besk 22 99-150 Grabów | 373/98 |
|  | Ruszkowska Bożena | Grabów ul. Mickiewicza23 | Mała gastronomia | Grabów ul. Mickiewicza 23 | 375/98 |
|  | Śliwka Renata K.R.S - system . | Grabów 99-150 ul. Dąbska 6 | Produkcja, usługi, handel w branży ogólno-przemysłwej | Teren całego kraju | 376/98 |
|  | Jurczyński Karol Firma „KREJ" | Grabów ul. Pl. Kościuszki 26 | Skup owoców i warzyw, eksport-import art. pochodzenia krajowego i zagranicznego, handel obwoźny wielobranżowy | Grabów ul. Pl. Kościuszki 26 99 150 Grabów | 378/98 |
|  | Jurczyńska Edyta | Grabów ul. Pl. Kościuszki 26 | Skup owoców i warzyw, eksport import art. pochodzenia zagranicznego. Handel obwoźny wielobranżowy | Grabów ul. Pl. Kościuszki 26 99-150 Grabów | 379/89 |
|  | Sobczyński Zbigniew | Grabów ul. Mickiewicza 15 | Sprzedaż art. spoż. pochodzenia krajowego i zagranicznego. | Grabów ul. Mickiewicza 15 | 380/98 |
|  | Krzyżanowski Stanisław | Grabów ul. l-go Maj a 3 | Usługi artystyczne w zakresie usług muzycznych. | Grabów ul. 1-go Maja 3, na terenie całego kraju. | 381/98 |
|  | P.W. „AGROMARK" Andrzej Jackowiak | Besiekiery 58 99-152 Besiekiery | Wszelka działalność produkcyjno-hanandlowo-usługowa nie wymagająca koncesji | Łódzkie Centrum Handlowe „Zjazdowa" Łódź | 383/98 |
|  | Janikowska Barbara | Grabów 99-150 ul. 1 Maja 17 | Mała gastronomia z art. pochodzenia krajowego i zagranicznego, handel obwoźny art. spożywczo - przemysłowymi. | Grabów 99-150 ul. 1 Maja 17 | 385/99 |
|  | Walczak Dariusz | Łęczyca 99-100 ul. Wojska Polskiego 1A/15 | Sprzedaż art. przemysłowo-chemicznych i kosmetyków pochodzenia krajowego i zagranicznego | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 24 | 387/98 |
|  | Graczyk Mirosław Zakład stolarsko- budowlany „DREW-MIR" | Smolice 9 99-150 Grabów | Remonty budowlane stolarskie i ciesielskie | Smolice 9 99-150 Grabów | 389/99 |
|  | Wujczak Karol | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 12 | Handel art. przemysłowymi i chemicznymi pochodzenia krajowego | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 12 | 390/99 |
|  | P.P.H.U. „RAMPEX" Ramotowska Grażyna | Grabów 99-150 ul. Przedrynek 27 | Skup i sprzedaż płodów rolnych, skład opałowy, drzewny i materiałów budowlanych, sprzedaż materiałów do produkcji rolnej, sprzedaż sprzętu rolniczego oraz olejów i płynów samochodowych, paliw płynnych. | Grabów 99-150 ul. Ogrodowa 52 | 391/99 |
|  | Łukomska Bożena | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 31 | Usługi grabarskie, usługi w trakcie ślubu | Parafia Rzymsko-Katol. w Grabowie | 393/99 |
|  | Wydrzyńska Halina | Rybnik 1 99-152 Besiekiery | Sklep spożywczo przemysłowy z art. pochodzenia krajowego i zagranicznego, wymiana butli Propan-Butan | Rybnik 1 99-152 Besiekiery | 396/99 |
|  | Usługi remontowo -budowlane „BUD-WIS" Szymański Wiesław | Smolice 17 99-150 Grabów | Usługi remontowo-budowlane, spawalnicze, ślusarstwo | Teren kraju | 398/99 |
|  | Walczak Zofia | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 24 | Kwaciarstwo | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 24 | 400/99 |
|  | Borchon Ewa | Ksawerów 19 99-152 Sobótka | Sklep spozywczo-przemysłowy z art. pochodzenia krajowego i zagranicznego | Ksawerów 19 99-152 Sobótka | 401/99 |
|  | Jedyński Eugeniusz | Grabów Koi. 14 | Handel obwoźny art. spożywczymi i papierosami | Teren kraju | 403/99 |
|  | N.Z.O.Z. „SALMED" Julitta Kaczmarek- Szewczyk | Stara Sobótka18 99-152 Sobótka | Świadczenie usług medycznych | Stara Sobótka 18 99-152 Sobótka | 406/99 |
|  | Graczyk Bogdan | Piaski 13 99-150 Grabów | Usługi w zakresie renowacji stawów, rowów, kopanie pospółki | Teren kraju | 407/99 |
|  | Jędrzejczak Anna | Grabów 99-150 ul. Mickiewicza 14 | Handel detaliczny olejami, smarami i akcesoriami samochodowymi pochodzenia krajowego i zagranicznego | Grabów 99-150 ul. Mickiewicza 14 | 408/99 |
| STAN NA 31 GRUDNIA 1999 ROKU |
|  | P.P.H.U. „MIXBUD" Kamiński Mirosław, Kamiński Zbigniew | 99-152 Sobótka Ksawerówek 4 | Usługi ogólno- budowlane | Teren kraju | 411/2001 |
|  | „ROB-ROM“ Kubiak Ireneusz | Kurzjama 27 99-150 Grabów | Usługi gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe | Kurzjama 27 99-150 Grabów usługi u zleceniodawcy | 413/2001 |
|  | Kaźmierczak Agnieszka | Grabów 99-150 Ul. Łęczycka 7 | Mechanika pojazdowa, pomoc drogowa | Grabów 99-150 ul. Łęczycka 7 i teren kraju | 414/2000 |
|  | Ryśkiewicz Mirosław | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 29 | Handel hurt-detal art. spożywczymi i obwoźny art. przemysłowymi, obróbka komputerów | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 29 i teren kraju | 415/2000 |
|  | Jagielski Radomir | Sławęcin 10 99-150 Grabów | Świadczenie usług w charakterze kierowcy | Sławęcin 10 99-150 Grabów i teren kraju | 416/2000 |
|  | P.P.H.U. „ANDIPOL" Pionko Andrzej | Grabów 99-150 Ul. Ogrodowa 22 | Skup i sprzedaż warzyw i owoców hurtowy | Grabów ul.Mickiewicza 28 | 417/2000 |
|  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ITP" Pietrzak Tomasz | Besiekiery 35 99-152 Besiekiery | Skup, sprzedaż segregacja, magazynowanie, transport surowców wtórnych, oraz usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne | Besiekiery 35 99-152 Besiekiery | 419/2000 |
|  | Królikowska Barbara | Jarochówek 15 99-106Mazew | Kwiaciarnia, art. 1001 drobiazgów, kosmetyki, chemia | Stara Sobótka 25 99-152 Sobótka | 419/2000 |
|  | Kosmecki Arkadiusz | Chorki 8 99-150 Grabów | Auto-handel, import-eksport, usługi muzyczne | Teren kraju | 420/2000 |
|  | UrbaniakJan | Szłapy 2 99-150 Grabów | Kierowanie pojazdami mechanicznymi | Szłapy 2 99-150 Grabów | 421/2000 |
|  | Mariańczyk Przybysz Joanna | Grabów 99-150 ul.Reymonta 12 | P.H.U. „WĘGLOBLOK" sprzedaż materiałów opałowych, usługi transportowe, sprzedaż olejów i płynów samochodowych | Teren kraju | 422/2000 |
|  | Czupryńska Zofia | Piaski 17 a 99-150 Grabów | Sklep spożywczo-przemysłowy | Nagórki 16 99-150 Grabów | 424/2000 |
|  | „EL-MA-POL" Firma Handlowa Małolepsza Elżbieta | Grabów 99-150 ul. Ogrodowa 8 | Eksport-import towarów rolno-przemysłowych krajowych i zagranicznych. Skup i obieranie warzyw i owoców. | Grabów 99-150 ul.Ogrodowa 8 62-660 Dąbie ul.Piłsudskiego 17 62-641 Olszówka Drzewce 47 | 426/2000 |
|  | Grabska Janina | Grabów 99-150 Prucheniec 10 | Inseminacja zwierząt gospodarskich | Teren gminy Grabów i gminy ościenne | 427/2000 |
|  | Kuzaniak Józef | Besiekiery 38 99-152 Besiekiery | Inseminacja zwierząt gospodarskich | Teren gminy Grabów i gminy ościenne | 428/2000 |
| STAN DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU |
|  | Wiśniewska Anna | Grabów 99-150 ul. Ogrodowa 48 | Stolarstwo, usługi pogrzebowe, produkcja i handel wyrobów dekoracyjnych | Grabów 99-150 ul.Ogrodowa 48 | 430/2001 |
|  | Augustowski Waldemar | Grabów 99-150 ul. 40-leciaPRL 12 | Kierowanie pojazdami mechanicznymi zleceniodawcy | Grabów 99-150 ul.40-lecia PRL 12 | 431/2000 |
|  | Jankowski Tadeusz Lecznica dla zwierząt | Grabów 99-150 Ul. 1-go Maja 1 | Usługi lekarsko-weterynaryjne oraz pasz i koncentratów | Grabów 99-150 ul.Targowa 9 | 432/2001 |
|  | Borowski Dionizy Lecznica dla zwierząt | Grabów 99-150 ul. Ogrodowa 115 | Usługi lekarsko-weterynaryjne oraz pasz i koncentratów | Grabów 99-150 ul.Targowa 9 | 433/2001 |
|  | Chwiałkowski Edward Lecznica dla zwierząt | Dąbie 60-660 ul.Kolska 38 | Usługi lekarsko weterynaryjne oraz pasz i koncentratów | Grabów 99-150 ul.Targowa 9 | 434/2001 |
|  | Pawlak Wiesław Kwiaciarnia | Grabów 99-150 ul Mickiewicza 17 | Kwiaciarnia i sklep wielobranżowy | Grabów 99-150 ul.Mickiewicza 17 Grzegorzów 62-640 ul. Toruńska 8 | 436/2001 |
|  | Jankowska Elżbieta Apteka | Grabów 99-150 ul. 1-go Maja 1 | Apteka | Grabów 99-150 ul. 1-go Maja 1 | 436/2001 |
|  | Lasota Grzegorz | Grabów 99-150 Leszno 12 | Sklep spożywczo -przemysłowy | Grabów 99-150 Leszno 9 | 437/2001 |
|  | Gnatowska Genowefa Bar „Kufelek" | Grabów 99-150 ul. Targowa 3 | Usługi gastronomiczne i sprzedaż detaliczna art. spożywczych poch. krajowego i zagranicznego | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 18 | 438/2001 |
|  | Retkowska Wiesława Bar „Kufelek" | Grabów 99-105 ul. Mickiewicza 19 | Usługi gastronomiczne i sprzedaż detaliczna art. spożywczych poch. krajowego i zagranicznego | Grabów 99-150 Pl. Kościuszki 18 | 439/2001 |
|  | Mieczysław Dębiński | Grabów 99-150 ul. Piaski 7 | Handel odzieżą i art. ogólnio-przemysłowymi | Koło 62-600 ul. Zielona 5 | 440/2001 |
|  | Krzysztof Hopaluk „GRAMED" | Łęczyca 99-100 ul. Zachodnia 56/7 | Świadczenie usług medycznych | Grabów 99-150 ul. Reymonta 2 | 441/2001 |
|  | Antosik Waldemar „GRAMED" | Łęczyca 99-100 ul. Słowackiego l | Świadczenie usług medycznych | Grabów 99-150 ul. Reymonta 2 | 442/2001 |
|  | Bodel Leokadia. | Grabów 9-150 Ul Mickiewicza 4 | Sklep spożywczo -przemysłowy z art.. poch. krajowego i zagranicznego | Grabów 99-150 ul. Mickiewicza 4 | 443/2001 |
|  | Bodel Lilia | Grabów 99-150 Ul. Mickiewicza 4 | Sklep spożywczo -przemysłowy z art. poch. krajowego i zagranicznego | Grabów 99-150 ul. Mickiewicza 4 | 444/2001 |
|  | Czerwczak Stanisław | Sobótka 99-106 Aleksandrówek 6 | Prace hodowli ochrony, pielęgnacji i zagospodarowania lasów. Pozyskanie surowca drzewnego i użytków ubocznych. Zrywki i pozyskiwania drewna oraz melioracji wodnych i remontu dróg | Sobótka 99-106 Aleksandrówek 6 | 445/2001 |
|  | Wlaziński Arkadiusz | Sobótka 99-106 Kotków 54 | Prace hodowli ochrony, pielęgnacji i zagospodarowania lasów. Pozyskanie surowca drzewnego i użytków ubocznych. Zrywki i pozyskiwania drewna oraz melioracji wodnych i remontu dróg | Sobótka 99-106 Kotków 54 | 446/2001 |
|  | Niewiadomski Józef | Sobótka 99-106 Kotków 23 | Prace hodowli ochrony, pielęgnacji i zagospodarowania lasów. Pozyskanie surowca drzewnego i użytków ubocznych. Zrywki i pozyskiwania drewna oraz melioracji wodnych i remontu dróg | Sobótka 99-106 Kotków 23 | 447/2001 |
|  | Graczyk Mariola | Grabów 99-150 Chorki 9 | Sklep spożywczo -przemysłowy | Grabów 99-150 Chorki 9 | 448/2001 |
|  | Kotarska Marzena | Łęczyca 99-100 Szarowizna 11 | Sklep spożywczo -przemysłowy | Grabów 99-150 Chorki 9 | 449/2001 |
|  | Stępniak Renata Firma usługowa „REDAR" | Grabów 99-150 Budki 9 | Układanie kostki brukowej, drobne prace budowlane | Grabów 99-150 Budki 9 | 450/2001 |
|  | Jedyńska Halina „Dziecięcy Raj" Klub „MEGIK" | Grabów 99-150 Grabów Koi. 14 | Sklep z art. dziecięcymi, szkolnymi, zabawkami. Mała gastronomia, działalność kulturalno-rozrywkowa | Grabów 9-150 Pl.Kościuszki 33 Grabów 99-150 Byszew OSP | 451/2001 |
|  | Płuciennik Barbara | Grabów 99-150 ul.Krośniewicka 13 A | Sklep spożywczo -przemysłowy | Grabów 99-150 Jaworów 20 | 452/2001 |
|  | Ficner Jolita | Grabów 99-150 ul.Mickiewicza 27 | Zakład Fryzjerski | Grabów 99-150 Pl.Kościuszki 15A | 453/2001 |
|  | Zasadzka Katarzyna | Grabów 99-150 ul. 1-go Maja | Sklep spożywczo przemysłowy wraz z małą gastronomią z art. poch. krajowego i zagranicznego, punkt sprzedaży gazu płynnego w butli oraz wynajem pomieszczeń a obsługę gier TV | Grabów 99-150 ul. 1 go Maja | 454/2001 |
|  | Stępniak Jacek | Grabów 99-150 Nowy Besk 4 | Układanie wyrobów betonowych | Grabów 99-150 Besk Nowy 4 | 455/2001 |
|  | Wypych Wiesław | Grabów 99-150 Stary Besk 11 | Transport towarowy | Grabów 99-150 Stary Besk 11 | 456/2001 |
|  | Bałkota Barbara | Grabów 99-150 ul.Kochanowskieg o 13 | Gabinet stomatologiczny | Widawa 98-170u l. Nowy Rynek 21 | 458/2001 |
|  | Borchon Sylwester „BOLKOTRANS" | Sobótka 99-106 Kotków 24 | Usługi transportowe | Sobótka 99-106 Kotków 24 | 459/2001 |
|  | Pałasz Radosław | Grabów 99-150 Golbice 42 | Kierowanie pojazdami mechanicznymi zleceniodawcy | Grabów 99-150 Golbice 42 | 460/2001 |
|  | Broda Krystyna „ATEX" | Sobótka 99-106 Kotków 4/2 | Usługi w zakresie sprzedaży art. spożywczo-przemysłowych, usługi gastronomiczne i w zakresie prac porządkowych | Sobótka 99-106 Kotków 4/2 | 461/2001 |
|  | Lankiewicz Krzysztof B.P.H.U „KRELPOL" | Grabów 99-150 Pieczew 48 | Krajowy i zagraniczny handel produktami rolnymi | Grabów 99-150 Pieczew 48 | 462/20001 |
|  | Szubiński Andrzej | Grabów 99-150 Kobyle 10 | Usługi remontowo -budowlane i wykończeniowe budynków | Grabów 99-150 Kobyle 10 | 464/2001 |
|  | Zaduńczyk Zbigniew | Sobótka 99-106 Kotków 29 | Usługi transportowe | Sobótka 99-106 Kotków 29 | 465/2001 |
| STAN NA 22 LISTOPAD 2001 ROKU |

### INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY GRABÓW

W planach ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grabów nad Prosną zabezpieczone są tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny działalności produkcyjnej i usług o małej uciążliwości, tereny te stanowią własność prywatną.

#### KOMUNIKACJA

Przez obszar gminy przebiegają drogi o znaczeniu wojewódzkim o łącznej długości 98 km oraz drogi gminne o długości 113 km, co daje dość dobrą wielkość przeciętnej drożności gminy 1,36 km/km2. Stan dróg wojewódzkich należy uznać jako dobry, natomiast dróg gminnych - jako zły (33% długości dróg gminnych nie ma twardej nawierzchni). W niewielkim oddaleniu od granic gminy przebiegają drogi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Są to: 5 km na wschód droga Nr l (E75) Gdańsk-Łódź-Katowice-Cieszyn, 4 km na północ droga Nr 2 (E30) Słubice-Poznań-Warszawa-Terespol, 10 km na południowy zachód droga Nr 473 Koło-Dąbie-Łask, 2 km na zachód droga Nr 474 Kłodawa-Dąbie i 10 km na południowy zachód droga Nr 703 Poddębice-Łęczyca-Łowicz.

Należy wspomnieć także o budowanej autostradzie A-2 Świecko-Poznań-Łódź-Warszawa-Terespol, której trasa przebiegać będzie na południowy zachód od granic gminy, a w Dąbiu (10 km) planowany jest zjazd na północ-południe, co umożliwi dojazd do Grabowa. Podobna sytuacja dotyczy planowanej autostrady A-1 (północ-południe), z której zjazd na wschód-zachód ma być zlokalizowany w Łęczycy (10 km).

Nieco inna sytuacja występuje w przypadku linii kolejowych, które przebiegaj ą tylko poza obrębem gminy, choć także w niewielkich odległościach. Są to ważne linie kolejowe, mianowicie: Słubice-Poznań-Warszawa-Terespol, Gdynia-Bydgoszcz-Katowice (magistrala węglowa) i Kutno-Łódź.

Stan telefonizacji jest niewystarczający. Liczba abonentów w przeliczeniu na 10 tyś. mieszkańców wynosi 220, przy średniej krajowej na obszarach wiejskich 458 i średniej w woj. łódzkim 656 (w 1995 r.). Szacuje się, że potrzebny jest rozwój o 65% w stosunku do sytuacji obecnej. Opracowywany jest stosowny projekt techniczny.

Na terenie gminy są trzy urzędy pocztowo-telekomunikacyjne, co daje 4,3 na 10 tyś. mieszkańców, przy średniej na obszarach wiejskich: krajowej 3,3 i w województwie łódzkim 2,6. Istniejący stan należy uznać jako dobry.

#### ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wodociągi zaopatrywane są w wodę z podziemnych utworów czwartorzędowych-ujęcia we wsiach Grabów i Kotków i z poziomu kredowego-ujęcie we wsi Chorki, o następujących parametrach:

Grabów	- wydajność 60m3/h

Kotków	- wydajność 44m3/h

Chorki		- wydajność 30m3/h

W/w stacje w pełni zabezpieczają zaopatrzenie w wodę i posiadają rezerwy w przepustowości tzn. nie wykorzystują w pełni zatwierdzonych zasobów.

Jakość wody pitnej - pobieranej z ujęć wody pokładów czwartorzędowych (Grabów, Kotki) jest niskiej jakości.

Gmina jest w 100% zwodociągowana. Sieć wodociągowa zrealizowana jest we wszystkich wsiach w gminie i każdy mieszkaniec może posiadać przyłącze.

#### GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Do poprawienia walorów środowiskowych w latach 90 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków typu ECOLO - CHIEF, którą oddano do użytku w czerwcu 1996 roku. Oczyszczanie ścieków odbywa się metodą całkowicie biologiczną bez udziału jakichkolwiek środków chemicznych. Ścieki do oczyszczalni z miasta dopływają kolektorem głównym ( miasto skanalizowane jest w 70 %), z części jeszcze nie skanalizowanej, ścieki dowożone są beczkowozem asenizacyjnym. Obsługa oczyszczalni odbywa się przez 10 godz. na dobę i polega głównie na nadzorowaniu urządzeń, regulowaniu przepływu ścieków i regulacji dostarczania powietrza do zbiorników napowietrzających, opróżnianiu zbiorników z nadmiernego osadu. Jakość ścieków jest prawidłowa, potwierdzona wynikami wykonanymi przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kaliszu w 2000 roku. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Prosny.

#### GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualnie usuwanie odpadów stałych z terenu gminy odbywa się poprzez ich wywóz na gminne wysypisko odpadów w Sławęcinie. Na wysypisku tym składowane jest 450 n^/rok. Śmieci nie są segregowane.

#### ZAOPATRZENIE W GAZ

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej, brak jest gazu przewodowego. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego zaopatrując się w to paliwo w punktach dystrybucyjnych. W najbliższym czasie nie przewiduje się gazyfikacji gminy.

#### ENERGIA ELEKTRYCZNA

Stan elektryfikacji gminy oceniany jest jako słaby. Przy średniej zdolności przesyłowej i wystarczającej długości linii, niskie napięcie jest zbyt słabe. Nie istniej ą na razie żadne projekty ani założenia techniczne do modernizacji linii niskiego napięcia.

Gmina zasilana jest w energię elektryczną przesyłowymi liniami z rozdzielni w Grabowie. Istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną zaspokaja jednak obecne potrzeby gminy.

#### CIEPŁOWNICTWO

Gmina nie posiada sieci ciepłowniczej.

Źródłem ciepła dla poszczególnych placówek, instytucji i mieszkańców są kotłownie lokalne (wbudowane) i paleniska domowe opalane głównie węglem i koksem. Większość kotłowni posiada niskie parametry, są wyposażone w kotły nie posiadające właściwych urządzeń odpylających, powodujące przekroczenie dopuszczalnych wskaźników emisji S02 i NO2.

#### TELEKOMUNIKACJA

Bardzo szybki w ostatnich latach rozwój telefonizacji w kraju zapewnił łącza telefoniczne każdemu chętnemu mieszkańcowi gminy. W 1999 r w gminie było 395 abonentów telefonicznych, i co roku ich przybywa. Centrala telefoniczna znajduje się w Grabowie.

#### MELIORACJE.

Stan zmeliorowania terenów rolniczych jest wystarczający. Podnoszona jest sprawa obwałowania rzeki Ner na odcinku gminy, lecz jest to sprawa bardzo dyskusyjna z punktu widzenia ekologicznego i turystycznego. Użytkowanych jest kilka deszczowni. Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Spółka Wodna zajmująca się eksploatacją systemów melioracyjnych.

## CHARAKTERYSTYKA ZAOPATRZENIA GMINY W ENERGIĘ – STAN OBECNY.

### ENERGIA ELEKTRYCZNA

Stan elektryfikacji gminy oceniany jest jako słaby. Przy średniej zdolności przesyłowej i wystarczającej długości linii, niskie napięcie jest zbyt słabe. Nie istnieją na razie żadne projekty ani założenia techniczne do modernizacji linii niskiego napięcia.

Gmina zasilana jest w energię elektryczną przesyłowymi liniami z rozdzielni w Grabowie. Istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną zaspokaja jednak obecne potrzeby gminy.

### GAZ

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej, brak jest gazu przewodowego. W najbliższym czasie Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka nie przewiduje gazyfikacji gminy.

Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego zaopatrując się w to paliwo w punktach dystrybucyjnych.

### CIEPŁO

Gmina nie posiada sieci ciepłowniczej.

Źródłem ciepła dla poszczególnych placówek, instytucji i mieszkańców są kotłownie lokalne (wbudowane) i paleniska domowe opalane głównie węglem i koksem. Większość kotłowni posiada niskie parametry, są wyposażone w kotły nie posiadające właściwych urządzeń odpylających, powodujące przekroczenie dopuszczalnych wskaźników emisji S02 i NO2.

Gmina nie jest dostawcą energii cieplnej dla mieszkańców oraz instytucji. Zarządza natomiast, sześcioma budynkami użyteczności publicznej posiadającymi kotłownie lokalne. Ich łączna kubatura wynosi 29.919 m3, a powierzchnia ogółem 6.775 m2. W zasobach tych były wykonywane działania termomodernizacyjne w 30% dotyczące konstrukcji budynku i 16% modernizacje instalacji grzewczej.

Przemysłowe źródła ciepła na terenie gminy nie istnieją.

Tabela Pokrycie potrzeb cieplnych w zasobach gminy Grabów

| Źródło | Jednostka | Zużycie czynników grzewczych |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. |
| Kotłownie węglowo – miałowe | [tona] | 308 | 325 | 325 |
| Kotłownie olejowe | [tona] | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Gaz w butlach | [kg] | 2.016 | 2.000 | 2.000 |
| Energia elektryczna | [kWh] | 109.200 | 111.040 | 115.428 |

Tabela Budynki zarządzane przez gminę Grabów

| lp. | Nazwa | Adres | Kubatura [m3] | Powierzchnia użytkowa [m2] | Uwagi | Kotłownia | Moc znamionowa [kW] | Moc grzewcza [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urząd Gminy | ul. 1 Maja 21 | 4.671 | 926,15 | Budowany metodą tradycyjną, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | miałowa, kocioł GIZEX | 280 | 18 |
|  | Gimnazjum i Szkoła Podstawowa | ul. Kochanowskiego 2 | 14.248 | 2.554,61 | Budowany metodą tradycyjną, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | miałowa, kocioł GIZEX | 280 | 14 |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDAD” | ul. Reymonta | 2.704,14 | 653,90 | Budowany metodą tradycyjną, dwukondygnacyjny, z poddaszem wykorzystywanym częściowo na mieszkania | olejowa, kocioł firmy AC typ N-3 z automatyczną regulacją sterującą palnikiem w zależności od warunków zewnętrznych | 54 |  |
|  | Szkoła Podstawowa | Chorki | 563,7 | 873 | Budowany metodą tradycyjną, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | miałowa, kocioł KWM-S | 150 | 14 |
|  | Szkoła Podstawowa i dom nauczyciela | Sobótka | 2.874,65 | 926 | Budowany metodą tradycyjną, dwukondygnacyjny | miałowo – węglowa kocioł KW-GR | 100-150 |  |
|  | Szkoła Podstawowa | Kadzidłowa | 4.858 | 842 | Budowany metodą tradycyjną, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | miałowa kocioł GIGE Pieszew | 75 | 12 |

## CHARAKTERYSTYKA STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE – STAN OBECNY

Stan powietrza w gminie można uznać za dobry. Zanieczyszczenie atmosfery wzrasta głównie w okresie jesienno – zimowo - wiosennym, kiedy następuje duża emisja pyłów i gazów z zabudowy mieszkaniowej i eksploatowanych kotłowni.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń na terenie gminy są lokalne kotłownie i paleniskowe źródła ciepła.

Ponieważ władze nie prowadzą monitoringu zanieczyszczeń powietrza, przy ocenie jego stanu posłużono się własnym doświadczeniem.

Na podstawie rozmieszczenia porostów, które są naturalnym czujnikiem zanieczyszczeń powietrza można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że kształtuje się ono na poziomie 0,06-0,125 mg SO2/m3.

## PODSUMOWANIE CHARAKTERYSTYKI GMINY GRABÓW

Grabów jest typową gminą rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 87% (w tym 79% gruntów ornych i 8% użytków zielonych), lasów - 6,5%, nieużytków - 5,7% i sadów - 0,8%. Wynika stąd, że gmina odznacza się jednym z najmniejszych w Polsce udziałem lasu i bardzo małym udziałem użytków zielonych w strukturze użytkowania ziemi. Oprócz uprawy typowych roślin polowych specyfiką produkcji rolniczej gminy jest uprawa warzyw, w tym zwłaszcza cebuli. Wprawdzie przez obszar gminy nie przebiegają drogi i linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, biegną one jednak w pobliżu gminy. Stwarza to dogodną sytuację dla rozwoju gminy, jednakże pod warunkiem dobrego stanu dróg i organizacji transportu na obszarze gminy. Przebiegające przez ten obszar drogi wojewódzkie są w dobrym stanie, natomiast drogi gminne powinny ulec zmodernizowaniu. Odpowiedni stan dróg i dobry dostęp do sieci komunikacyjnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym może być czynnikiem powstania nie istniejącego prawie przemysłu (np. rolno-spożywczego) i wpłynąć na zwiększenie dochodowości rolnictwa.

Na obszarze gminy nie ma bogactw mineralnych, można też powiedzieć, że nie ma również przemysłu. Słabo rozwinięte jest rzemiosło, choć w stosunku do przemysłu zatrudnia znacznie więcej osób (80:15).

Stan infrastruktury, w zależności od jej specyfikacji, znajduje się w różnym stadium rozwoju. Najlepiej przedstawia się infrastruktura sanitacyjna, na co składa się blisko stuprocentowe zaopatrzenie ludności w wodę z sieci wodociągowej, gminna oczyszczalnia ścieków i rozpoczęcie realizacji programu kanalizacji wsi. W pełni zaspokojone zostały potrzeby melioracji wodnych. Wystarczająco rozbudowana i dobrze utrzymana jest sieć dróg. Wyjątek stanowią drogi gminne. Najgorzej przedstawia się infrastruktura związana z gospodarką odpadami (jedno składowisko odpadów, brak segregacji itp.).

Stan infrastruktury społecznej i usługowej jest na ogół wystarczający dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Dotyczy to zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego, sieci handlowej, poniekąd także służby zdrowia i szkolnictwa podstawowego. Podkreślić trzeba obecność banku na terenie gminy. Gorzej przedstawia się wyposażenie w obiekty szkolnictwa średniego i zawodowego oraz sportu, a zupełnie brakuje obiektów umożliwiających rozwój kultury i turystyki, w tym również agroturystyki.

Infrastruktura przemysłowa w zasadzie nie istnieje.

# MOCNE I SŁABE STRONY GMINY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY

Zgodnie z założeniami metody SWOT, po rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju społeczno-gospodarczego i zasobów przyrody, przystąpiono do identyfikacji i analizy mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń zewnętrznych, czyli możliwości i uwarunkowań pośrednich (polityka państwa, polityka regionalna, dodatni lub ujemny wpływ obszarów sąsiednich oraz prowadzonych lub planowanych tam działań). Suma mocnych stron i szans (możliwości) stanowić ma ogół cech pozytywnych, tj. sprzyjających rozwojowi gminy, a suma słabych stron i zagrożeń - ogół cech negatywnych, tworzących utrudnienia, a niekiedy nawet bariery rozwoju. Analiza wszystkich zidentyfikowanych cech ma na celu ustalenie sposobów wspierania cech pozytywnych i niwelowania wpływu cech negatywnych. Opracowany w opisanym kształcie prowadzi do uzyskania wartościowego efektu, którym powinno być wszechstronne rozpoznanie istniejącego stanu rozwoju na obszarze gminy, a w konsekwencji właściwe ukierunkowanie działań warunkujących dalszy rozwój.

| Mocne strony | Słabe strony | Możliwości | Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Grabów – położenie |
| Centralne położenie w kraju | Znaczna odległość od aglomeracji łódzkiej | Budowa autostrad A1 i A2 w pobliżu gminy |  |
| Gmina Grabów - środowisko przyrodnicze |
| Brak znaczących emitorów zanieczyszczeń w gminie i okolicy Przewaga gleb o dobrych klasach bonitacyjnych Znaczne zasoby wód podziemnych i ich dobra jakość Występowanie obszarów mokradłowych w dolinie Neru Trasy przelotowe i miejsca odpoczynku ptaków Położenie gminy w oddaleniu od hałaśliwych tras komunikacyjnych i innych źródeł hałasu Cztery parki wiejskie Istnienie planu zalesienia gminy Wdrażanie programu kanalizacji i oczyszczania ścieków | Ubóstwo wód powierzchniowych Brak jezior Duże zanieczyszczenie (poniżej normy) wód płynących Bardzo mały udział lasów w powierzchni gminy Dewastacja drzewostanu i brak skutecznej kontroli ochrony drzewostanu Brak obszarów prawnie chronionych | Możliwość pozyskania gleb o niskich klasach bonitacyjnych pod zalesienie Poprawa jakości wody w Nerze przez oczyszczanie ścieków u źródeł ich powstawania (Łódź, Pabianice) Utworzenie rezerwatu ornitologicznego w dolinie Neru | Występowanie kwaśnych opadów Wprowadzanie zanieczyszczeń komunalno-przemysłowych z Łodzi do Neru Zubożenie różnorodności obszarów mokradłowych w dolinie Neru przez melioracje (obwałowania) Brak pasów zadrzewień śródpolnych Forsowanie przez władze regionu utworzenia z Neru kanału ściekowego |
| Gmina Grabów - sytuacja demograficzno-społeczna |
| Stosunkowo wysoki przyrost naturalny ludności Dość wysoki i zwyżkujący (w prognozie 2010 r.) udział ludności w wieku produkcyjnym Stosunkowo niewielki udział ludności w wieku poprodukcyjnym Świadomość rodziców o konieczności kształcenia dzieci Zainteresowanie władz gminnych edukacją dzieci i młodzieży | Znaczne bezrobocie Stosunkowo duże zatrudnienie osób zamieszkałych poza gminą Duże oddalenie od ośrodków akademickich Trudność pozyskania kadry nauczycielskiej Mała liczba mieszkańców z wyższym wykształceniem Brak wizji alternatywnych źródeł utrzymania | Zainteresowanie mieszkańców kształtowaniem cech przedsiębiorczości młodego pokolenia Utworzenie uniwersytetu przedsiębiorczości (wiejski uniwersytet dorosłych) Zainicjowanie wspólnej z sąsiednimi gminami działalności społecznej w zakresie ochrony środowiska doliny Neru (Agenda 21) Wyeksponowanie tradycji związanych z grą w palanta Powiązanie „Dnia Palanta" z promocją gminy | Brak perspektyw na wzrost zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle - emigracja za pracą Pozostawanie absolwentów szkół wyższych w dużych ośrodkach miejskich |
| Gmina Grabów - infrastruktura społeczno-usługowa |
| Wystarczająca liczba szkół podstawowych Wystarczająca liczba obiektów służby zdrowia Dobra sytuacja mieszkaniowa Działalność Banku Spółdzielczego Dobrze zorganizowane Spółdzielnie: Ogrodnicza i Samopomocy Chłopskiej | Brak odpowiednich sal gimnastycznych w szkołach Lokalizacja gimnazjum w zbyt małym budynku Słabo rozwinięte średnie szkolnictwo zawodowe Mała liczba lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców Brak ośrodka kultury Brak infrastruktury turystycznej Zaniedbane parki i dwory, zdewastowane ruiny zamku, brak atrakcji turystycznych | Poprawa jakości wód Neru i utworzenie obszaru prawnie chronionego (parku ornitologicznego) jako podstawy rozwoju turystyki Pozytywny stosunek mieszkańców do rozwoju turystyki i agroturystyki | Konkurencja turystyczna sąsiednich powiatów położonych bliżej Łodzi Słabe strony infrastruktury sanitacyjnej, jak mały stopień skanalizowania i brak oczyszczalni zagrodowych |
| Gmina Grabów - infrastruktura sanitacyjna |
| Bardzo wysoki (ponad 98%) stopień zwodociągowania wsi Zdolność eksploatacyjna urządzeń wodociągowych zabezpieczająca potrzeby mieszkańców po 2030 roku Składowisko odpadów komunalnych zabezpieczające potrzeby mieszkańców na 25 lat Zbudowana już jedna oczyszczalnia ścieków systemu LEMNA Duża świadomość ekologiczna Samorządu Gminy Grabów | Duża dysproporcja pomiędzy zwodociągowaniem a skanalizowaniem gminy (4:1) Brak systemu zintegrowanej gospodarki odpadami Brak segregacji odpadów oraz kompostowni odpadów organicznych Brak pilotowych rozwiązań zagrodowych oczyszczalni ścieków | Organizacja kompostowni i segregacja odpadów, utworzenie własnych służb komunalnych Wybudowanie drugiej zbiorczej oczyszczalni ścieków, np. systemu LEMNA Budowa oczyszczalni ścieków gruntowo-korzeniowych dla gospodarstw zagrodowych Wprowadzenie do programu nauczania w szkołach problematyki związanej z sanitacją wsi | Dowóz odpadów komunalnych z gminy Zgierz Przedłużanie okresu wprowadzenia powszechnego, zorganizowanego systemu gospodarki odpadami. |
| Gmina Grabów - infrastruktura komunikacyjna, energetyczna i melioracyjna |
| Dobry stan dróg wojewódzkich Bliskość tras komunikacyjnych (samochodowych i kolejowych) krajowych i międzynarodowych Duża gęstość sieci drogowej Wdrażanie planu rozwoju telefonizacji Wystarczająca długość linii elektrycznej Wystarczający stan zmeliorowania terenów rolniczych Działalność miejscowej Gminnej Spółki Wodnej | Słaby stan dróg gminnych Brak dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym Zbyt słabe niskie napięcie energii elektrycznej Brak sieci gazowej | Polepszenie możliwości komunikacyjnych po wybudowaniu zjazdów z autostrad A l i A2 w kierunku gminy | Brak ekologicznych koncepcji rozwiązania problemów gospodarki wodnej w dolinie Neru Forsowanie przez władze regionu planu obwałowań Neru zamiast oczyszczenia jego wód - rozbieżność z lokalną opinią społeczną |
| Gmina Grabów – gospodarka |
| Wysoka wartość rolnicza gleb Korzystny klimat dla rolnictwa i ogrodnictwa Duży udział produkcji ogrodniczej w produkcji rolnej Tradycja i specjalizacja w produkcji cebuli | Zdecydowanie za duży udział rolnictwa w strukturze gospodarki Mały i niezorganizowany rynek zbytu w stosunku do podaży produktów rolnych Sprzedaż surowych produktów rolnych, brak przetwórstwa Mały udział gospodarstw specjalistycznych i perspektywicznych Brak zrozumienia potrzeby organizowania się w grupy producentów rolnych Brak zakładów przemysłowych i innych alternatywnych miejsc pracy | Rozwój szkolnictwa zawodowego i oświaty rolniczej Budowa zjazdów z autostrad w kierunku gminy Warunki do powstania zakładów przemysłu rolno-spożywczego Rozważana budowa linii kolejowej z Płocka (Petrochemia) na południe Popieranie przez Bank Spółdzielczy rozsądnych działań inwestycyjnych Warunki sprzyjające utworzeniu giełdy na produkty rolnicze (giełdy „cebulowej") | Znaczne oddalenie od rynku zbytu produktów rolnych oraz brak organizacji zbytu Konkurencyjność podaży produkcji ogrodniczej gmin położonych w pobliżu Łodzi Duża ekspansywność zagranicznych producentów cebuli na rynkach światowych Zmęczenie gleb użytkowanych systematycznie pod uprawy ogrodnicze Emigracja w poszukiwaniu nierolniczych miejsc pracy |

# PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU 
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO.

Podstawa do prognoz rozwoju społeczno – gospodarczego regionu z natury rzeczy musi być „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów”.

## POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY

### Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

W celu zwiększenia walorów środowiska naturalnego proponuje się:

współpracę w zakresie utworzenia wielkoprzestrzennego systemu chronionego krajobrazu, łączącego najcenniejsze obszary przyrodnicze w spójny system obszarów chronionych a obejmującego dolinę rzeki Ner (południową część gminy)

dopuszcza się na w/w obszarze turystykę krajoznawczą ze względu na istniejące obiekty zabytkowe zlokalizowane w południowej części gminy - w Byszewie, Nagórkach Byszowskich, Nagórkach Grabowskich- zespoły dworsko-parkowe oraz obiekty archeologiczne we wsi Goraj (Nagórki) i Byszew.

uzyskanie III klasy czystości wód rzeki Ner - poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lesznie-Kotowicach, Nagórkach Grabowskich oraz działania zmierzające do poprawy czystości tej rzeki w jej górnym biegu (aglomeracja łódzka)

odmulenie rzeki Ner wraz z naprawą i modernizacją grobli na odcinku Zimne - Zbyczyce w celu ochrony przed zalewaniem użytków zielonych

opracowanie programu sukcesywnych badań dla szczegółowego określenia wpływu rzeki Ner na wody podziemne

ochrona wód podziemnych przed nadmierna eksploatacją

ochrona wód podziemnych przed skażeniem - ustanowienie stref ochrony pośredniej ujęć wody

poprawa lesistości poprzez sukcesywne wprowadzanie zalesień tworzących spójny układ przestrzenny lasów i korytarzy ekologicznych na obszarach gruntów nieprzydatnych rolniczo i zlewni chronionych tzn. w rejonie wsi: Polarny, Stanisławki, Źrebięta, Borki, Ostrówek, Kadzidłowa, Kępina, Jastrzębia, Byszew Grabowski, Nagórki Byszewskie, Borów, Golbice

zabezpieczanie obszarów dla produkcji zdrowej żywności (rolnictwo ekologiczne) głównie na obszarach chronionych - południowa, wschodnia i częściowo środkowa część gminy

prawna ochrona terenów parków w założeniach pałacowo-parkowych, dworsko-parkowych i podworskich znajdujących się we wsiach: Byszew, Kotków, Piaski, Sławęcin, Smolice, Srebrna, Grabów

### Polityka przestrzenna gminy w zakresie infrastruktury

#### Gospodarka wodna

Ochrona malejących zasobów wodnych poprzez:

opracowanie bilansów wodno-gospodarczych, wyznaczenie regionów bilansowych wód, weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych

dążenia do uzyskania wody z poziomu kredowego, najzasobniejszego w wodę przydatną do bezpośredniego spożycia

oszczędność wody ze względu na trudne warunki pozyskiwania (modernizacja technologiczna i oszczędność)

retencja wody (budowa zbiorników retencyjnych)

ustanowienie stref ochrony pośredniej dla ujęć wody

#### Gospodarka ściekowa

Polityka inwestycyjna gminy winna zmierzać do zabezpieczenia wszelkich środków w celu zastosowania najbardziej nowoczesnych technologii w zakresie gospodarki ściekowej zgodnie z wymogami ochrony środowiska

dla wszystkich większych jednostek osadniczych z zabudową zwartą budowa oczyszczalni ścieków z punktami zlewnymi (dla jednostek o zabudowie ulicowej niezbędna będzie budowa przepompowni ścieków, w celu uniknięcia zbędnych zagłębień w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych - na terenach zalewowych należy lokalizować oczyszczalnie wyniesione ponad teren)

jako priorytetowe tereny pod zabudowę postuluje się w obszarach grawitacyjnego zasięgu spływu ścieków

poza zasięgiem kanalizacji należy realizować indywidualne oczyszczalnie ścieków typu zagrodowego lub w przypadku niekorzystnych warunków gruntowych budowę szczelnych zbiorników na ścieki i wywóz ich do punktu zlewowego w najbliższej oczyszczalni ścieków (realizacja indywidualnych oczyszczalni ścieków typu zagrodowego może być również wariantowym rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla poszczególnych miejscowości)

#### Gospodarka odpadami

dalsza eksploatacja istniejącego wysypiska odpadów stałych w Sławęcinie

likwidacja wysypiska śmieci na niewyeksploatowanym gospodarczo złożu kruszywa naturalnego w Kadzidłowej

#### Telekomunikacja

systematyczna rozbudowa central telefonicznych z docelową instalacją systemów cyfrowych

budowa sieci połączeń central systemem linii światłowodowych wchodzących w skład układu krajowego

rozbudowa systemu połączeń radiowych i teletransmisyjnych

### Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju turystyki

wykorzystanie walorów i potencjału środowiska naturalnego i kulturowego poprzez jego właściwe zagospodarowanie, restauracje oraz odpowiednie eksponowanie i propagowanie

rozwój turystyki specjalistycznej (naukowej) i edukacyjnej

wykorzystanie odrestaurowanych obiektów zabytkowych dla budowy bazy obsługi ruchu turystycznego i wypoczynku oraz uzupełnienie o funkcję obsługi ruchu turystycznego obiektów szkolnych

wykorzystanie dla potrzeb rekreacji i wypoczynku obszarów o korzystnych warunkach klimatycznych w rejonie kilkudziesięciohektarowego kompleksu leśnego - boru mieszanego, nadającego się dla różnych form rekreacji i wypoczynku

uzupełnienie funkcji rolniczej wsi, szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystycznie o funkcję agroturystyki, uwzględniając indywidualne potrzeby wypoczywającego

### Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju gospodarczego

rozwój przemysłu i działalności produkcyjnej w oparciu o istniejącą strukturę branżową i układ przestrzenny podlegający modyfikacjom

rehabilitacja majątku produkcyjnego zarządzanego przez uspołeczniony sektor rolnictwa

rozwój przemysłu rolnego na bazie surowców, produktów rolnych i leśnych gospodarstw indywidualnych i spółdzielczych, w tym produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego

budowa sektora wokół rolnictwa - budowa nowych przedsiębiorstw w rejonie Grabowa

przemysłu rolno-spożywczego

bazy magazynowo-składowej

obsługi przemysłu rolno-spożywczego

organizacja transportu, także na rynki europejskie

konieczność wyznaczenia oferowanych terenów na cele działalności produkcyjnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

rozwój konkurencyjnej i efektywnej przedsiębiorczości, wykorzystującej lokalne warunki i surowce mineralne dla celów gospodarczych

produkcja materiałów budowlanych - żywotność cegielni w Grabowie będzie zależała od możliwości pozyskania surowca (glin zwałowych) ze złóż pozalokalnych (lokalne złoża są wyczerpane)

eksploatacja surowców dla potrzeb gospodarczych

eksploatacja surowców pospolitych kruszywa naturalnego (piaski, piaski ze żwirem) ze złoża (obszar prognostyczny) w rejonie Sławęcina (dla potrzeb drogownictwa)

serie solonośne we wschodniej części gminy są przedmiotem eksploatacji kopalni "Kłodawa"

bardzo mała część złoża rud żelaza w rejonie Sobótki nie pozwala przewidywać w najbliższym czasie ich wykorzystania gospodarczego

w obszarach perspektywicznego występowania węgla brunatnego (rejon Sobótka-Kotków i Borów) mogą być prowadzone badania geologiczne w celu uściślenia danych

rozważenie możliwości podjęcia eksploatacji złóż torfów w dolinie rzeki Ner, cennego surowca dla rolnictwa i ogrodnictwa, po eksploatacji możliwość zagospodarowania wyrobisk dla potrzeb gospodarki rybackiej

rozwój działalności i usług zaspokajających rosnące i różnorodne potrzeby wsi

### Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju rolnictwa

rolnictwo - sektorem gospodarki o potencjalnych przeobrażeniach, głównie w sferze zatrudnienia, przekształceń strukturalnych i własnościowych

znaczne zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie (należy przyjąć, że będzie wynosiło ok. 12 osób/100 ha z powodu zmiany strukturalnych oraz tendencji spadkowej liczby ludności)

wzrost i wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych (poprawa struktury obszarowej)

kontynuacja restrukturyzacji gruntów podległych AWRSP, polegająca na ich ostatecznym rozdysponowaniu, przy zachowaniu priorytetu sprzedaży rolnikom indywidualnym na powiększenie i wzmocnienie gospodarstw rodzinnych

zmiana obecnych dzierżawców na właścicieli

przyspieszenie procesów dostosowania rozwoju i przekształceń wsi i rolnictwa do parametrów Unii Europejskiej - konieczność przebudowy gospodarki rolnej w kierunku gospodarki rynkowej

wytwarzanie nowoczesnych produktów spożywczych zwłaszcza dostosowanych do rynku europejskiego

rozwój konkurencyjnego rolnictwa ekologicznego (elitarnego, wymagającego większego nakładu pracy, dobrej organizacji, wiedzy), głównie na obszarach chronionych

rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym owocowo-warzywnego

wspieranie, kierowanie, propagowanie postępu umożliwiającego wpływanie na przekształcenia w gospodarce

rozwój specjalistycznych służb rolnych, banków spółdzielczych, organizacji rolników, doskonalenie zawodowe rolników organizacja transportu produktów rolnych, również na rynki europejskie

poprawa obsługi rolnictwa w zakresie zaopatrzenia i usług

zwiększenie produktywności i wydajności

rozwój rolnictwa ukierunkowanego na produkcję roślinno-hodowlaną w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze intensyfikacja rozwoju specjalności sadowniczych

rozwój konkurencyjnej produkcji rolnej z wprowadzeniem nowych specjalności

zaniechanie produkcji rolnej na glebach marginalnych (kl. V i VI) poprzez ich gospodarcze zasilanie

### Polityka przestrzenna gminy w zakresie zabudowy

utrzymuje się wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

wyznacza się w projekcie studium tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi i drobną działalnością produkcyjną o uciążliwości ograniczonej do granic działki w miejscowościach: Grabów, Kadzidłowa, Wymysłów-Kotków, Sobótka Nowa, Sobótka Stara, Srebrna, Chorki, Borucice, Nagórki, Byszew Grabowski i przewiduje się na tych terenach dalsze zachowanie charakteru usługowego wsi za szczególnym wskazaniem do rozwoju usług podstawowych ośrodka gminnego - Grabowa.

wyznacza się postulowane tereny zabudowy we wsiach: Grabów, Sławęcin, Chorki, Smolice, Besk Nowy, Pociecha, Wymysłów-Kotków, Byszew Grabowski, Piaski, Nagórki Grabowskie, Besiekiery, Kadzidłowa, Sobótka Stara, Pieczew, Leszno-Kotowice i przewiduje się na w/w terenach:

lokalizację zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej

lokalizację usług rzemiosła i drobnej wytwórczości o uciążliwości nie wykraczającej poza granicę działki

wprowadzenie zabudowy na terenach z dostępem do drogi gminnej (unikanie lokalizowania budynków wzdłuż dróg powiatowych)

wyłączenie z zabudowy łąk i lasów

wielkość działek pod zabudowę jednorodzinną-min 600m2

realizację budynków mieszkalnych o wysokości do 2,5 kondygnacji i innych budynków o wysokości do 9m. (w przypadku lokalizacji obiektów usług, oświaty, sportu, kultury i obiektów sakralnych nie będą obowiązywać ograniczenia wysokości budynków)

architektura realizowanych nowych obiektów nie powinna w sposób rażący kolidować z charakterystyczną zabudową danej miejscowości

wprowadzenie zakazu lokalizowania inwestycji o uciążliwości wykraczającej poza granicę działki

realizację grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku projektowania kompleksów zabudowy mieszkaniowej (bądź mieszkaniowe -usługowej) na terenach wymagających dokonania nowych podziałów geodezyjnych działek

wyznacza się tereny pod rozwój wypoczynku zbiorowego i letniskowego w miejscowości Polarny i Janów i przewiduje się na w/w terenach:

lokalizację działek letniskowych

lokalizację nieuciążliwych usług o charakterze obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego

lokalizację pól namiotowych i obiektów o charakterze sportowym (boiska sportowe, korty tenisowe, itp.)

wysokość budynków letniskowych nie powinna przekraczać 1,5 kondygnacji, a innych obiektów 5m. wysokości

szczegółowe zagospodarowanie terenu powinno być rozwiązane na etapie MPZP

wyznacza się tereny dolesień z możliwością wprowadzenia zabudowy letniskowej i przewiduje się na tych terenach:

lokalizowanie działek letniskowych wkomponowanych w tereny dolesień (do szczegółowego zagospodarowania na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

wyznacza się tereny aktywności gospodarczej w północnej części miejscowości Grabów przy drodze powiatowej DP 431 i przewiduje się na w/w terenie

lokalizowanie obiektów produkcyjnych

lokalizowanie obiektów dystrybucji, handlu

lokalizowanie obiektów magazynowych, składów

zagospodarowanie terenu powinno być szczegółowo rozwiązane na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wyznacza się obszar rolniczy z osadnictwem rolniczym, na którym:

dopuszcza się rozwój zabudowy zagrodowej

dopuszcza się lokalizowanie usług i działalności gospodarczej towarzyszącej zabudowie zagrodowej (uciążliwość powinna zamykać się w granicach działki)

Dla wszystkich wymienionych wyżej terenów zabudowy należy:

przestrzegać zapisy rozdziału "Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego"

przestrzegać zapisy rozdziału "Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego"

## WARIANTY ROZWOJU GMINY GRABÓW

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano dwa podstawowe, jakościowo różne scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Grabów do roku 2020. Są to:

Scenariusz A: stabilizacji społeczno – gospodarczej gminy, w której dąży się do zachowania istniejącej pozycji i stosunków społeczno – gospodarczych gminy. Nie przewiduje się rozwoju przemysłu. Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy przyjęto na poziomie 0-1%. Scenariuszowi temu nadano nazwę „PRZETRWANIE”.

Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom czystości ekologicznej, rozwojowi turystyki i rekreacji zbiorowej. W tym wariancie zakłada się rozwój gospodarczy w sektorach wytwórstwa, handlu i usług na poziomie ok. 3% rocznie. Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ”.

# PODZIAŁ NA ENERGETYCZNE JEDNOSTKI BILANSOWE.

Przy określaniu jednostek bilansowych kierowano się następującymi przesłankami:

Liczba jednostek bilansowych nie powinna być zbyt wielka, bo komplikuje to możliwość wyciągania wniosków niemniej dla gminy przyjęto, że każda jednostka bilansowa powinna być spójna terytorialnie;

Każda z jednostek powinna być tak dalece jak to możliwe, jednorodna pod względem funkcji użytkowania terenu i w dalszej kolejności charakterystyki budownictwa; jeśli jednak jest to konieczne ze względu na specyfikę urbanistyczną, to można utworzyć jednostkę o charakterze koszyka zbiorczego;

Jednostka nie powinna być pocięta na osobne podobszary liniami lub obszarami stanowiącymi utrudnienia;

Aktualny sposób zaopatrzenia w czynniki energetyczne jednostki nie powinien być w miarę możliwości jednorodny;

Każda jednostka nie powinna zawierać większych obszarów trwale pustych (aktualnie i w przyszłości);

Jednostka bilansowa nie powinna obejmować obszarów należących do różnych jednostek urbanistycznych (przyjętych w planie zagospodarowania przestrzennego), chyba że jest to uzasadnione innymi względami.

Punktem wyjścia dla dokonania podziału terenu na jednostki bilansowe jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zdefiniowane w planie miejscowości i przynależne obszary, zostały przyszeregowane jako jednostki energetyczne.

Z punktu widzenia planowania energetycznego oraz z punktu widzenia funkcji użytkownika terenu gminę podzielono na następujące jednostki bilansowe:

Obszary usługowo – mieszkaniowe, na które składają się budynki mieszkalne wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz budynki typowo usługowe: urzędy i lokalne instytucje. Ponieważ ww. zabudowa występuje w gminie tylko na terenie wsi dlatego też całe miejscowości zaliczono do tej grupy.

Obszary energetycznie puste to obszary, na których brak jest i w planowanej przyszłości nie wystąpią potrzeby energetyczne; są to głównie tereny rolne, lasy, zbiorniki wodne, itp.; jeśli istnieją zdecydowane przesłanki, że pozostaną one puste, to mogą być one pominięte w planowaniu energetycznym.

Energetycznymi jednostkami bilansowymi są miejscowości Gminy Grabów. Zostało to pokazane na mapie w załączeniu.

# ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH LUB W TRANSPORCIE.

## RODZAJE UTRUDNIEŃ.

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy:

czynniki związane z elementami geograficznymi,

czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geograficznymi mogą być pokonane, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia.

Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, 
jak i powstałego z ręki człowieka. Mają przy tym charakter obszarowy lub liniowy. Do najważniejszych należą:

akweny i cieki wodne;

obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi;

tereny bagienne;

obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrożone szkodami górniczymi, uskokami lub lawinami, składowiska odpadów organicznych itp.);

trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe, lotniska);

tereny o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały ziemne lub pasy wzniesień).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny, co jest rozsądniejsze: pokonanie przeszkody czy jej obejście. Warto przy tym zauważyć, że odpowiedź w tej kwestii zależy również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze.

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy. Do najważniejszych należą:

obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody;

kompleksy leśne;

zabytkowe parki;

zabytki architektury,

obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską;

obszary objęte ochroną archeologiczną;

cmentarze;

tereny kultu religijnego;

tereny wojskowe.

Jak widać, w niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów zaopatrzenia w ciepło jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych utrudnione, wymagając dodatkowych zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

## UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI GEOGRAFICZNYMI.

### Akweny i cieki wodne.

Przez teren gminy przepływa rzeka Ner – prawy dopływ Warty i rzeka Rigiliewka. Dodatkowo na terenie gminy występują liczne drobne rzeki, kanały, rowy - odwadniające obszar gminy, które mogłyby mieć znaczny wpływ na gazyfikacje tego terenu.

### Trasy komunikacyjne.

Przez obszar gminy przebiegają drogi o znaczeniu wojewódzkim oraz drogi gminne.

Linie kolejowe, które przebiegają tylko poza obrębem gminy.

Te rozwiązania komunikacyjne nie stanowią utrudnienia w doprowadzeniu mediów energetycznych do terenów gminy Grabów.

### Rzeźba terenu.

Jak już wcześniej wspomniano bardzo płaski teren gminy Grabów nie powoduje większych utrudnień w rozwoju systemów zaopatrzenia w media energetyczne.

### Obszary leśne.

Lasy znajdujące się na terenie gminy w małym stopniu mogą wpłynąć na stan zaopatrzenia gminy w media energetyczne.

### Obszary objęte ochroną konserwatorską.

Ze względu na ochronę wartości historycznych, artystycznych i przyrodniczych wydzielono na terenie gminy Grabów obszary - budynki objęte ochroną konserwatorską, które zostały wymienione w pkt. 2.1.1.12. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie ochrony dóbr kultury obejmuje się ochroną również obiekty zrealizowane przed 1945 r.

Nie mają one jednak znaczenia dla dostawy czynników energetycznych do gminy.

# PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE.

## UŻYTKOWANIE CIEPŁA

System energetyczny gminy bazuje na następujących nośnikach energii: węglu kamiennym i brunatnym, gazie ziemnym butlowym i drewnie. W mniejszym stopniu, niemożliwym do oszacowania ilościowego, wykorzystywane są susz leśny, drewno drzew owocowych, drewno z rozbiórek oraz makulatura.

Największy około 76% udział ma węgiel kamienny.

Udział nośników energetycznych obrazuje tabela:

| czynnik grzewczy | ilość [kg] | ilość [%] |
| --- | --- | --- |
| Gaz | 196.020 | 5,39 |
| węgiel kamienny | 2.766.500 | 76,07 |
| Drewno | 207.900 | 5,72 |
| węgiel brunatny | 466.400 | 12,82 |
| RAZEM | 3.636.820 | 100 |

Poziom wykorzystania mocy zainstalowanej przypadającej na poszczególne nośniki w skali gminy jest niemożliwy do dokładnego wyliczenia. Dalsze wykresy przedstawiają dane szacunkowe i mają za zadanie zobrazować zmiany.

System energetyczny posiada strukturę sieci pokrywającą aktualne zapotrzebowanie. Niezbędne jest opracowanie spójnego planu modernizacji i rozbudowy systemu zapewniającego:

pełne pokrycie zapotrzebowania odbiorców

eliminację przestarzałych technicznie i uciążliwych dla środowiska źródeł ciepła

dostosowanie działań modernizacyjnych w energetyce do postępujących procesów termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych

koordynację i optymalizację działań pomiędzy poszczególnymi nośnikami energii – gazem i energią elektryczną

wybór najefektywniejszych ekonomicznie rozwiązań

spełnienie wymogów poprawy stanu środowiska naturalnego priorytetowych dla regionu rolniczego i turystycznego

W obszarze użytkowania ciepła można sformułować następujące scenariusze:

MIESZKALNICTWO

Gospodarstwa domowe są pierwszym co do wielkości użytkownikiem ciepła.

Stan izolacyjności cieplnej budynków wynika z norm dot. ochrony cieplnej budynków w okresie ich budowy.

Ponieważ proces termomodernizacji zasobów mieszkalnych w gminie prowadzony jest indywidualnie, nie można przewidzieć zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Ocenia się możliwość uzyskania oszczędności energetycznych przy pełnej termomodernizacji budynków na ok. 20-25%.

Ze względu na:

konieczność zmniejszenia kosztów ogrzewania,

realizowania modernizacji odtworzeniowych,

presję społeczną w kierunku modernizowania substancji mieszkalnej,

realizacje planów zmniejszenia emisji gazów spalinowych

będą dokonywane systematycznie prace termomodernizacyjne.

Tempo racjonalizacji użytkowania ciepła będzie uzależnione od możliwości pozyskiwania środków na termomodernizację oraz uruchamiania kapitału inwestycyjnego.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Budynki użyteczności publicznej stanowią niewielki procent użytkowania ciepła.

Ocenia się, że tempo inwestycyjnego wzrostu zapotrzebowania mocy i tempo racjonalizacji zużycia energii w tym sektorze będzie takie samo jak dla MIESZKALNICTWA.

Prognozuje się elementy tego procesu do roku 2020 wg szacunkowych wielkości pokazanych w poniższej tabeli:

Tabela

| Lp. | Warianty rozwoju społeczno – gospodarczego | Prognozowane zmniejszenie energochłonności |
| --- | --- | --- |
|  |  | [%] | [MW] |
|  | Scenariusz „PRZETRWANIE” | 20 | 2,13 |
|  | Scenariusz „ROZWÓJ” | 25 | 2,66 |

GMINA GRABÓW( ogółem )

Sumując prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną dla sektora mieszkalnictwa, obiektów użyteczności publicznej z zapotrzebowaniem dla innych instytucji, otrzymuje się wykres zapotrzebowania na ciepło dla całej gminy Grabów.

Analizując przebiegi wartości widać, że dla wariantu PRZETRWANIE skumulowanie efektów działań racjonalizacji zużycia ciepła i inwestycyjnego wzrostu zapotrzebowania daje wynik ujemny, czyli zapotrzebowanie mocy maleje:

10.65

9,92

Spadek zapotrzebowania na moc o ok. 6,85%.

Dla wariantu ROZWÓJ zapotrzebowanie mocy do roku 2020 rośnie:

11,61

10,65

Wzrost zapotrzebowania na moc o ok. 9,01%

Komentując opisywane efekty należy stwierdzić, że pokrywają się one ze wskaźnikami krajów, które wcześniej przeszły analogiczne procesy transformacyjne.

## UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

### Ocena systemu elektroenergetycznego gminy.

Do opracowania niniejszego punktu wykorzystano informacje uzyskane z Zakładu Energetycznego Kalisz S.A., Rejon Energetyczny Turek.

### Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku.

Strategia rozwoju gminy Grabów przewiduje systematyczne zmniejszanie się liczby mieszkańców do 2010 r., po czy nastąpi wyraźny jej spadek.

Opracowanie przewiduje też, iż funkcja rolnicza pozostanie dominująca.

W ostatnich latach obserwuje się stagnację w rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

## UŻYTKOWANIE GAZU ZIEMNEGO

### Ogólna charakterystyka systemu gazowniczego gminy

W gminie Grabów nie ma sieci gazowniczej i w najbliższym czasie nie przewiduje się gazyfikacji gminy.

Wykonane obliczenia efektywności wykorzystania gazu wykonane przez Zakład Gazownictwa wykazały, iż tylko w tych miejscowościach gdzie istnieje około 50 punktów odbioru gazu jego dostarczanie jest opłacalne. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka nie ma w planach gazyfikacji tego terenu.

Ze względu na zmieniające się warunki dostaw, szczególnie cen gazu, proces stałego analizowania możliwości budowy sieci gazowej w gminie winien być stale analizowany.

Tabela Wykorzystanie gazu do celów grzewczych w Gminie Grabów

| wykorzystanie gazu | ilość [kg] | ilość [%] |
| --- | --- | --- |
| razem | 196.020 | 100 |
| latem | 111.020 | 56,64 |
| zimą wraz z ogrzewaniem | 85.000 | 43,36 |

# PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ.

## USTALENIE ZAŁOŻEŃ WYJŚCIOWYCH I DYNAMIKI WZROSTU CEN NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH.

Prognozy cenowe paliw wykonano do roku 2010. Ze względu na znaczny stopień niepewności wskaźników ekonomicznych rynku światowego i rynku krajowego prognozowanie cen w okresie dłuższym niż 10 lat nie ma żadnego sensu praktycznego.

### WĘGIEL KAMIENNY

Dominującym nośnikiem energetyki cieplnej jest węgiel kamienny. Poziom cen węgla w obecnym stanie transformacji gospodarki jest już ustabilizowany i zbliżony do cen na rynku światowym. Jedyne zmiany cenowe będą powodowane przez czynniki inflacyjne. Zgodnie z metodyką opracowań przyjętą poprzez Bank Światowy cena węgla jest ustalona w USD. Bazę dla prognoz stanowią analizy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa.

Tabela Prognoza cen węgla kamiennego do roku 2010:

| Wyszczególnienie | jedn. | rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Cena węgla kamiennego na rynku światowym | USD/GJ | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,77 |
| Cena węgla kamiennego na rynku światowym | USD/tona | 33,39 | 33,81 | 34,24 | 34,67 | 35,10 | 35,54 | 35,88 | 36,22 | 36,56 | 36,91 | 37,26 |
| Prognozowane wielkości średniorocznego wskaźnika inflacji | % | 8,3 | 7,2 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,0 |
| Zmiana kursu USD – wg prognozowanego wskaźnika inflacji | zł/USD | 4,01 | 4,30 | 4,57 | 4,82 | 5,06 | 5,28 | 5,49 | 5,69 | 5,89 | 6,08 | 6,26 |
| Prognozowana cena węgla kamiennego | zł/tona | 134,00 | 145,45 | 156,42 | 167,09 | 177,49 | 187,63 | 196,98 | 206,20 | 215,23 | 224,22 | 233,13 |

Wartości cenowe podane w tabeli są średnimi rocznymi cenami węgla energetycznego w postaci miału.

### GAZ

Ponieważ w gminie Grabów nie ma sieci gazowej i w najbliższym czasie nie planuje się gazyfikacji gminy gaz przewodowy nie powinien być rozważany jako czynnik energetyczny w gminie.

Gaz bezprzewodowy stanowi tylko około 5% nośników energii dla gminy Grabów.

### OLEJ OPAŁOWY

Najtrudniejsza sytuacja rynkowa dotyczy wszystkich ropopochodnych nośników energii w tym oleju opałowego. Rynek światowy podlega niekontrolowanym zmianom cen spowodowanych trudną sytuacją polityczna głównych producentów. Dodatkowo sytuacje komplikują działania spekulacyjne. Niestabilność cen np. oleju opałowego Ekoterm Plus produkowanego przez Petrochemię Płocką obrazuje tabela i wykres. W okresie 10 miesięcy 2000 r. zarejestrowano 18 zmian cen.

Tabela Cena oleju Ekoterm Plus dostarczanego w cysternach (netto)

| Data zmiany ceny | Oś czasu dzień w roku | Cena oleju zł/t |
| --- | --- | --- |
| 31.12.99 | 0 | 1235 |
| 12.01.00 | 12 | 1165 |
| 07.02.00 | 38 | 1195 |
| 24.02.00 | 55 | 1135 |
| 01.03.00 | 60 | 1145 |
| 21.03.00 | 63 | 1195 |
| 04.03.00 | 14 | 1145 |
| 18.03.00 | 102 | 1205 |
| 26.04.00 | 111 | 1245 |
| 05.05.00 | 119 | 1255 |
| 13.05.00 | 125 | 1235 |
| 19.05.00 | 137 | 1215 |
| 12.06.00 | 155 | 1335 |
| 23.07.00 | 184 | 1395 |
| 21.08.00 | 191 | 1465 |
| 12.09.00 | 206 | 1655 |
| 13.10.00 | 237 | 1735 |
| 18.10.00 | 242 | 1795 |

Ze względu na niestabilność rynkową brak jest wiarygodnych prognoz kształtowania się ceny oleju opałowego w okresie do 2020 rok. Niemniej można zdefiniować istotne zjawiska kształtujące poziom cen.

Są to:

stała tendencja wzrostu cen spowodowana ograniczonymi światowymi zasobami tego surowca,

będą pojawiać się krótkoterminowe obniżki cenowe,

olej opałowy jest najdroższym nośnikiem energii.

## SCENARIUSZE ROZWOJOWE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

### Sieć gazowa – działania podstawowe

Ponieważ w gminie Grabów nie ma sieci gazowej zaleca się podjęcie działań i współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem w celu doprowadzenia gazu z Łęczycy do gminy gazociągiem średniego ciśnienia.

W najbliższym czasie winny zostać opracowane projekt zaopatrzenia w gaz oraz plan gazyfikacji gminy.

### Ciepłownictwo - działania podstawowe

Należy przyjąć likwidację kotłowni węglowych poprzez uciepłowienie lub zmianę paliwa na gaz, olej lub wdrożenie energii odnawialnej – słoma, odpady drewniane.

Dla ograniczenia emisji szkodliwych spalin i pyłów należy dążyć do:

- termomodernizacji istniejących budynków, projektowania i wykonywania budynków zgodnie z obowiązującą normą cieplną

- modemizacji, istniejących kotłowni (nowoczesne technologie)

### Zasilanie w energię elektryczną - działania podstawowe

Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wymagało modernizacji istniejącej sieci, budowy nowych linii oraz stacji.

W celu ochrony środowiska należy rozwijać możliwość zastosowania na mała skale: nowoczesnych obiektów odnawialnych źródeł energii (wiatru, słońca) oraz małej energetyki wodnej

## WSKAZANIA MODERNIZACJI ZAOPATRZENIA W CIEPŁO TERENU GMINY GRABÓW

Gmina Grabów jest terenem o wyjątkowych wymaganiach ekologicznych wynikających z dominującego wykorzystania rolniczego.

Ten stan rzeczy wymusza proekologiczne działania w systemie zaopatrzenia w ciepło.

Podstawowymi nośnikami energii dla terenu gminy powinny być:

- gaz ziemny

- olej opałowy

- energia elektryczna

- energia wiatrowa

- słoma

Z punktu widzenia ekologii należy preferować wykorzystanie gazu ziemnego. Jednak jest ono niemożliwe we względu na brak planów gazyfikacji gminy Grabów.

Lekki olej opałowy jest ekologicznym nośnikiem energii możliwym do stosowania przy luźno rozrzuconej zabudowie. Wadą tego nośnika jest relatywnie wysoka cena i trudna do przewidzenia sytuacja na rynku światowym.

Energia elektryczna jest najczystszym źródłem energii cieplnej umożliwiającym łatwą i tanią regulację wydajności. Wadą tego nośnika jest najwyższa cena energii cieplnej. Dla poprawy ekonomiczności należy rozwijać wykorzystanie II taryfy w oparciu o dynamiczne piece akumulacyjne.

Zdecydowanie najkorzystniejszym ze względu na cenę nośnikiem energii jest słoma z lokalnych upraw rolnych.

W gminie jest możliwość budowy kotłowni o mocy ok. 1MW oraz kotłowni małych przeznaczonych dla indywidualnych gospodarstw.

W istniejących kotłowniach należy wprowadzać automatyzację procesu podawania paliwa i ciągłą regulację spalania.

Dzięki budowie obiektów na słomę uzyskuje się:

- wykorzystanie lokalnego surowca

- produkcję ciepła o połowę tańszego niż ciepło z gazu przewodowego

Ze względu na szczególne ekologiczne wymogi należy usiłować wprowadzić dodatkowo na terenie gminy:

- kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody użytkowej

- pompy cieplne do ogrzewania pojedynczych, izolowanych budynków

W rekomendacji wykorzystania instalacji z pompami ciepła należy podkreślić, że teren Gminy Grabów jest korzystny dla tego systemu technicznego ze względu na dużą ilość zbiorników wodnych, które stanowią korzystne dolne źródło ciepła.

## ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO GMINY GRABÓW DLA ROZWAŻANYCH SCENARIUSZY.

Postulat zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zaopatrywania w energię gminy jest jednym z podstawowych zadań istniejących systemów technicznych.

Dla pełnej analizy tego problemu posłużono się również informacjami o awariach w systemie w okresie ostatnich 3 lat.

Przyjmuje się czterostopniową skalę ocen:

- niedostateczny,

- dostateczny

- średni,

- wysoki.

Podstawą do ocen jest analiza istniejących i planowanych rozwiązań technicznych.

### SYSTEM CIEPŁOWNICZY.

Słabe strony:

- brak jednolitego systemu sieciowego dla większych skupisk budynków;

- niskie parametry lokalnych kotłowni, wyposażonych w kotły nie posiadające właściwych urządzeń odpylających, powodujące przekroczenie dopuszczalnych wskaźników emisji S02 i NO2;

- zbyt mała elastyczność w zakresie małych poborów ciepła;

- konieczność dostosowania do standardów i wymagań Unii Europejskiej w zakresie ekologii;

Ocena zaopatrzenia Gminy Grabów w ciepło:

System zaopatrzenia w ciepło ze względu na indywidualne wykorzystanie, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło gminy w okresie najbliższych 5 lat.

W przypadku działań modernizacyjnych w latach 2005 – 2020 może nastąpić zmiana struktury zaopatrzenia w ciepło w kierunku podniesienia efektywności użytkowania czynników energetycznych.

### SYSTEM GAZOWNICZY

Sieć gazowa w gminie nie istnieje.

### SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

System elektroenergetyczny zapewnia powszechną dostępność do energii elektrycznej. Źródłem zasilania jest w całości Zakład Energetyczny Kalisz – Rejon Energetyczny Turek

Słabe strony:

- zaopatrzenie w energię elektryczną od jednego dostawcy;

- brak na terenie gminy skojarzonej produkcji energii;

- duża wrażliwość linii napowietrznych na awarie spowodowane anomaliami pogodowymi;

- stan techniczny linii niskiego napięcia wymaga modernizacji

Ocena systemu:

System elektroenergetyczny zapewnia średni poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia gminy w energię elektryczną.

## ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GOSPODARKI SKOJARZONEJ W GMINIE GRABÓW

W rozdziale przedstawione zostały informacje dotyczące gospodarki skojarzonej małej skali oraz zaprezentowane rozwiązania już zastosowane w praktyce (głównie w Danii).

Pomimo nieustannych wysiłków na świecie (głównie w przemyśle) dla poprawy sprawności produkcji energii elektrycznej, kres górny wyznaczają tu ograniczenia termodynamiki. W elektrowniach zwykle30-50% energii wprowadzanego paliwa udaje się zamienić w elektryczność; reszta to ciepło stanowiące najczęściej produkt odpadowy, odprowadzany z gazami odlotowymi i wodą chłodzącą układ kondensacyjny siłowni. Jednak we współczesnej rzeczywistości ciepło zwykle posiada wartość ekonomiczną. Dotyczy to nie tylko krajów, w których ze względów klimatycznych wymagane jest ogrzewanie pomieszczeń.

Gospodarka skojarzona jest sposobem na bardziej sprawne wykorzystanie paliw i ogólną redukcję zanieczyszczeń. Polska posiada dziesięciolecia tradycji w energetyce pracującej w gospodarce skojarzonej dużej skali. Niestety, od lat siedemdziesiątych gospodarka skojarzona w Polsce stawała się coraz większą fikcją, a kotły szczytowe w elektrociepłowniach stawały się niezależnymi ciepłowniami przy elektrowniach. Funkcjonujące układy do pracy w gospodarce skojarzonej dotyczyły zawsze dużej skali, co gwarantowało wymagane sprawności energetyczne i opłacalność ekonomiczną.

W ostatnim dziesięcioleciu, w tym ostatnio w Polsce, podejmowane są realizacje dotyczące gospodarki skojarzonej „małej skali” mierzonej mocą zainstalowaną 
1-50MWe. W elektrociepłowniach małej skali opalanych gazem lub olejem wykorzystywane są zarówno turbina gazowa jak i silnik tłokowy spalinowy. Szczególne zainteresowanie wiąże się ostatnio z wykorzystaniem właśnie gazowego silnika.

Porównania rozwiązań z turbiną gazową i spalinowym (gazowym) silnikiem tłokowym wykazują przewagę silnika. zapewniają one bowiem wysoką sprawność wytwarzania energii, w tym także przy obciążeniach częściowych, w długich okresach czasu. Tymczasem funkcjonowanie turbiny gazowej pozostaje silnie pod wpływem temperatury otoczenia, wysokości położenia (nad poziomem morza) oraz wartości ciśnienia przeciwprężnego, co powoduje spadek sprawności turbiny gazowej w znacznym okresie (akumulowanego) czasu. Zmienne obciążenie oraz częste uruchomienia i zatrzymania turbiny również powodują zmniejszanie jej sprawności. Silnik gazowy oferuje natomiast wysokie sprawności (i ekonomię) będąc mało wrażliwym na wymienione zmiany.

Obok silnika tłokowego i turbiny gazowej energia w skojarzeniu może być wytwarzana w rozwiązaniu klasycznym, złożonym z kotła parowego współpracującego z turbiną parową. Porównania sprawności wytwarzania różnych rodzajów energii w trzech porównywanych układach przedstawia tabela Dane dotyczą typowych rozwiązań źródła o mocy ogólnej 5-12,5 MWe. Różnice dotyczące struktury pozyskiwania mocy w zależności od rodzaju i rozwiązania są znaczące.

Tabela

|  | Spalinowy silnik tłokowy | Turbina gazowa | Kocioł z turbiną parową |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc elektryczna | 39-42% | 28-34% | 25-33% |
| Ciepło z gazów odlotowych | 30-32% | 50-65% | 50-60% |
| Ciepło z chłodzenia maszyn | 21-25% | - | - |
| Ciepło tracone | 5-10% | 5-10% | 10-15% |

Dostarczany gaz może być zamieniony na różne rodzaje energii tj. elektryczność, gorącą wodę czy oziębianie czynnika chłodniczego. Część ciepła stanowi straty przypisane do procesu i technologii.

Czas od uruchomienia do uzyskania pełnej mocy wynosi 90-110 sek. dla rozwiązania z silnikiem oraz 90-120 sek. w przypadku turbiny gazowej. Jednak w przypadku turbiny zalecana jest praca ciągła (z możliwie nominalną wydajnością). Ruch przerywany jest nie zalecany. Rozwiązanie z silnikiem jest mało wrażliwe na przerwy oraz zmiany obciążenia. W przypadku pracy przerywanej synchronizacja z siecią regionalną trwa ok. 16 sek. i odbywa się automatycznie.

Współcześnie istnieje już wielu producentów typoszeregów małych elektrociepłowni o mocy łącznej od 2,2 do 50 MW. Nakłady inwestycyjne zakupu urządzenia pod klucz szacować należy od 400 do 750 USD/kW mocy zainstalowanej (sygnalizowane są wskaźniki poniżej 300 USD/kW). Dostawa następuje w kontenerach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, przygotowanych do pracy w zimie oraz wytłumionych do głośności 50 dB z odległości 35 m. Od ustawienia na fundamencie do uruchomienia mija kilka dni.

Zwyczajowo energetyka montuje przyłącza do własnej sieci regionalnej, a przedsiębiorstwo dostarczające gaz do granicy obiektu, gdzie będzie zainstalowana elektrociepłownia. Gwarantowana sprawność wykorzystania paliwa (gazu lub oleju) wynosi 92%.

Rekomendacja lokalizacji gospodarki skojarzonej.

Możliwość wprowadzenia gospodarki skojarzonej w małej skali łączy się ściśle z uzbrojeniem terenu w sieć gazową średniego ciśnienia. W gminie Grabów w obecnym stanie rozproszenia źródeł ciepła oraz braku gazyfikacji jest całkowicie niemożliwe planowanie gospodarki skojarzonej.

# ANALIZY EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE

## ANALIZA TECHNICZNO – EKONOMICZNA PROPONOWANYCH SCENARIUSZY.

Wszystkie działania inwestycyjne systemów energetycznych niezależnie od realizowanego scenariusza społeczno – gospodarczego mają zapewnić realizację następujących celów:

racjonalizację gospodarki energetycznej (wybór optymalnych wariantów),

efektywność wykorzystania ciepła,

oszczędność energii,

obniżenie kosztów produkcji i zakupu ciepła,

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,

poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wybór scenariusza oznacza jedynie zmianę tempa dojścia do wytyczonych celów.

### Działania termomodernizacyjne.

Dotyczą całej substancji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Celem jest:

obniżenie kosztów ogrzewania,

podniesienie standardu budynków,

zmniejszenie emisji gazów spalinowych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło,

całkowita likwidacja niskich emisji z kotłowni lokalnych.

### Inwestycje modernizacyjne

W skład działań modernizacyjnych wchodzą:

modernizacja kotłowni  i zmiana nośnika energii,

modernizacja wszystkich budynków użyteczności publicznej podległych gminie,

Celem działań jest:

obniżenie kosztów produkcji ciepła,

zmniejszenie emisji gazów spalinowych,

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy.

### Modernizacja kotłowni lokalnych.

Celem działań jest:

likwidacja niskich emisji,

dostosowanie źródeł ciepła do obecnego zapotrzebowania obiektów,

# MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII.

Nadwyżki energii w czystej postaci w Gminie Grabów nie występują. Można jedynie rozważać możliwość wykorzystania terenów gminy do pozyskania słomy dla celów

energetycznych oraz budowę elektrownii wiatrowych.

Na terenie gminy istnieją tereny zasiewowe z możliwością uzyskania słomy energetycznej:

Dla takiej gminy Grabów można rozważać budowę 2 ( 3 małych ciepłowni na słomę, choć ich budowa pod względem inwestycyjnym jest 1,5 ( 2 razy droższa od innych.

# ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 
– KRÓTKA OCENA MOŻLIWOŚCI.

Możliwość współpracy systemu energetycznego (elektrycznego) gminy z odpowiednimi systemami sąsiednich gmin oceniono dwoma sposobami:

przez informację przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy na zasilanie sąsiednich gmin.

przez deklarację sąsiednich gmin co do woli i możliwości współpracy z systemem ciepłowniczym, gazowniczym i elektroenergetycznym.

W nawiązaniu do takiego podejścia, można stwierdzić, iż współpraca z sąsiednimi gminami jest prowadzona przez struktury firm energetycznych działającymi na terenie Gminy Grabów.

Z informacji jakie uzyskaliśmy w Urzędzie Gminy Grabów oraz na podstawie informacji pozyskanych z gmin ościennych, są one zainteresowane koordynowaniem działań w zakresie wspólnych projektów oraz wykorzystaniu energii odnawialnej.

Współpraca z graniczącymi z gminą innymi gminami powinna w szczególności polegać na:

wzajemnym uzgadnianiu lokalizacji urządzeń liniowych systemu elektroenergetycznego o znaczeniu ponadlokalnym,

współdziałaniu umożliwiającym pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych dla realizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej nie objętych planami rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, a mogących służyć wspólnym potrzebom gminy.

Wspólne działanie w zakresie planowania energetycznego winno wynikać również z podjęcia inicjatywy opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla wszystkich gmin należących do Związku Gmin Nadnerzańskich.

# MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

## Energia odpadowa.

Zasoby energii odnawialnej obejmują możliwości odzyskania energii fizycznej, związanej z parametrami fizycznymi, a zwłaszcza z temperaturą, lub energii chemicznej pochodzącej z innych procesów wytwórczych.

Energia fizyczna wiąże się z wykorzystaniem ciepła odpadowego zawartego w produktach lub odpadach procesów produkcyjnych lub z możliwością wykorzystania pracy rozprężania czynników gazowych, a zatem można jej poszukiwać głównie u większych producentów realizujących swoje procesy produkcyjne w podwyższonych temperaturach.

Największe dostępne zasoby energii odpadowej pochodzą z przemysłu metalurgicznego, szeroko rozumianego przemysłu chemicznego oraz z przemysłu spożywczego. Wielkość prowadzonej działalności ma przy tym istotny wpływ na ocenę opłacalności takiego wytwarzania.

Analiza dotycząca podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Grabów wykazała brak znacznych ilości zasobów energii odpadowej w tych przedsiębiorstwach.

Oczywiście pojawiające się możliwości wykorzystania energii odpadowej powinny być analizowane przez właścicieli obiektów z tym, że w najlepszym razie zasoby te pozwolą na pokrycie części potrzeb własnych.

Odpadowa energia chemiczna zawarta jest w paliwach powstających jako produkt uboczny w innych procesach technologicznych. Paliwa odpadowe charakteryzują się z reguły niską kalorycznością, dużą zmiennością składu i parametrów oraz zmieniającą się w czasie dostępnością. Tworzenie instalacji do spalania paliw odpadowych ma sens tylko wtedy, gdy ich podaż jest dostatecznie duża i stabilna. Ich spalanie może być niekiedy bardzo uciążliwe ekologicznie i wymaga każdorazowego przeanalizowania. Główne grupy paliw odpadowych to:

odpady z procesów przemysłowych:

gazy palne z procesów przemysłowych (gaz koksowniczy, wielkopiecowy, konwertorowy, muflowy, pochodzący z produkcji węgla drzewnego itp.);

oleje odpadowe;

stałe odpady przemysłowe (np. ścinki tekstylne, skórzane, tworzyw sztucznych, papieru itp.);

odpady sektora komunalnego:

odpady komunalne (śmieci);

gaz wysypiskowy;

gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków.

Analiza dotycząca podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy wykazuje, że brak jest podmiotów wytwarzających większe ilości odpadów palnych o charakterystyce wyraźnie różniącej się od odpadów komunalnych.

Odpady komunalne wymagają osobnego omówienia.

## Odpady komunalne.

Obecnie podstawowym problemem w Polsce jest dość powszechny brak odpowiednich i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska praktyk składowania tych odpadów. W tym momencie nie sposób się nie odnieść do opracowanych przez rząd polski Narodowej Polityki Ekologicznej, gdzie wskazano na następujące priorytety gospodarki odpadami:

Krótkoterminowe: radykalne zmniejszenie ilości odpadów stałych obejmujące programy zmniejszenia ilości, przetwarzania i kompostowania odpadów;

Średnioterminowe: budowa systemów miejskich dla preselekcji i recyklingu odpadów komunalnych oraz ich kompostowania. Dostosowanie przepisów prawnych i systemów organizacyjnych gospodarki odpadami tak, by były zgodne z prawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej;

Długoterminowe: zakaz składowania odpadów na wysypiskach miejskich bez uprzedniej utylizacji (składowanie jedynie odpadów całkowicie nie nadających się do odzyskania).

Można szacować, że w Gminie oraz w mieście Grabów rocznie powstaje około 500 m3 stałych odpadów komunalnych.

Skład odpadów jest ważnym parametrem przy określaniu możliwości ich wykorzystania. Ulega on zmianie w zależności od rozwoju ekonomicznego i praktyk gospodarki odpadami. Ze względu na stosowanie węgla dla ogrzewania domów (popiół i żużel z pieców), ilość materiału obojętnego w odpadach domowych jest stosunkowo wysoka, szczególnie w okresie zimowym.

Ponadto wraz z rozwojem ekonomicznym zwiększać się będzie ilość tworzyw sztucznych i papieru, którego zużycie w Polsce jest niższe niż w Europie Zachodniej.

Z drugiej strony skład odpadów w chwili, gdy są one dostarczane do końcowej utylizacji lub likwidacji może zmieniać się na skutek selekcyjnej zbiórki odpadów dla celów ponownego przerobienia (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metale).

Wartość opałowa odpadów komunalnych w Polsce jest niska, zbyt niska dla spalania odpadów. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie działań przedutylizacyjnych dla rozdzielenia odpadów na części palne i części, które można poddać recyklingowi lub trzeba złożyć na składowisku. Gdy główna część odpadów nieorganicznych zostanie oddzielona (w tym szkło i metale), to można oczekiwać, że ilość odpadów zmniejszy się o 50%, lecz ich wartość opałowa może wzrosnąć do 7 GJ/t.

Szacunkowa ilość odpadów do spalania w Gminie Grabów jest zbyt mała dla spalarni odpadów. Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie nie stosuje się żadnej segregacji odpadów.

Z przyczyn eksploatacyjno – ekologicznych spalarnia odpadów powinna pracować nieprzerwanie w czasie minimum 7.000 godzin na rok, co daje jej wydajność wynoszącą mniej niż 1,5 t/h. Ponadto aby zapewnić niezawodność utylizacji odpadów, należy przewidzieć dwie spalarki na zakład, co dawałoby wydajność około 0,8 t/h.

Koszty inwestycyjne dla tak małych jednostek są stosunkowo wysokie, szczególnie z powodu konieczności podjęcia działań mających na celu zapobieganie emisji niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza. Wysoki koszt inwestycyjny prowadzi do wysokich kosztów gospodarki odpadami ponoszonych przez mieszkańców. Na przykład według danych z Rozszerzonego Programu Działania dla Katowic, spalarnia odpadów o zdolności produkcyjnej 100.000 t/rok wymaga inwestycji w wysokości 147 mln zł i daje w wyniku jednostkowy koszt utylizacji w wysokości 242 zł na tonę spalanych odpadów. Koszty energii odzyskanej z dostarczonej energii stanowią tylko niewielką część całkowitych kosztów rocznych (poniżej 10%) i są uzależnione głównie od struktury taryf za energię.

## Gaz wysypiskowy.

Obecne gmina Grabów korzysta z wysypiska odpadów zlokalizowanego na terenie gminy. Ewentualne pozyskiwanie gazu wysypiskowego leży w gestii jego użytkownika.

## Gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest we wsi Grabów. Oczyszczalnia pracuje od 1999 roku i jest do niej podłączonych nieznaczna ilość mieszkań. Na podstawie obecnej przepustowości oczyszczalni można stwierdzić, że są to małe ilości gazu do ewentualnego wykorzystywana lokalnie, a w szczególności do procesu technologicznego oczyszczania.

## Źródła odnawialne.

Do ważniejszych odnawialnych źródeł energii należ zaliczyć takie zasoby, jak:

energia geotermalna;

promieniowanie słoneczne (w zakresie cieplnym lub dla ogniw fotowoltaicznych);

hydroenergia rzek;

energia wiatru;

energia pochodząca ze spalania biomasy.

Większość źródeł energii odnawialnej służy raczej wytwarzaniu energii elektrycznej niż ciepła i stąd nie maja one znaczenia dla zaopatrzenia w ciepło. Pod tym względem interesujące mogą być jedynie: energia geotermalna (wykorzystywana w Polsce w Bańskiej Niżnej koło Zakopanego, w Pyrzycach, Uniejowie i w Mszczonowie), promieniowanie słoneczne i spalanie biomasy.

W okolicach Grabówu brak jest udokumentowanych zasobów geotermalnych.

Promieniowanie słoneczne może być wykorzystywane indywidualnie dla pokrycia potrzeb ciepłej wody, ale biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia okresów pochmurnych, kolektory słoneczne muszą być dublowane innym sposobem ogrzewania. Ponadto istnieje potrzeba stosowania w kolektorach słonecznych płynów nie zamarzających, co komplikuje układ i podnosi jego koszt.

W przypadku biomasy istnieje kilka zasadniczych opcji:

wykorzystanie słomy;

wykorzystanie odpadów drzewnych (z czyszczenia lasu);

masa zielona ze specjalnych plantacji drzew (np. topola, wierzba, platan, bożodrzew, eukaliptus, robinia) lub roślin zielonych (np. miszkant, kalaf, cynara, karczoch jerozolimski).

Problemem przy wykorzystaniu naturalnej biomasy są organizacja i koszty jej pozyskania.

Produkcja słomy sięga od 3,1 t/ha/rok (pszenżyto) do 4,2 t/ha/rok (pszenica). wartość opałowa wynosi 14 do 15 GJ/t. Uzyskać można zatem 42 do 63 GJ/ha/rok. Kotłownia o mocy 1 MW i sprawności wynoszącej 88% potrzebuje całości słomy pochodzącej ze 120 do 200 ha upraw zbożowych. Biorąc pod uwagę to, że część słomy wykorzystuje się do innych celów (ściółka, sieczka, uprawa pieczarek itp.) oraz to, że część rolników nie będzie zainteresowana jej sprzedażą wymagany areał może zaspokoić potrzeby dwóch dużych wsi.

Przykładowy schemat funkcjonalny kotłowni na ten surowiec przedstawia zamieszczony poniżej rysunek.

## Energia wiatrowa

Wynikiem przemian demokratycznych w Polsce jest zasadnicze zwiększenie roli samorządów (gmin, powiatów) w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego. Spowodowało to konieczność przygotowania i wdrażania lokalnych planów rozwoju zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnych. Plany te, w dużej mierze, znalazły swe odbicie w perspektywicznych strategiach regionalnych (wojewódzkich). Fakt zgłoszenia przez Polskę akcesu wstąpienia do Unii Europejskiej wymaga by plany te odzwierciedlały przewidywane unijne wymogi i zalecenia.

W poszukiwaniu nowych kierunków działalności część gmin dostrzegło swoją szansę awansu społecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych a w szczególności energetyki wiatrowej. Zadaniem gmin i samorządów lokalnych jest tworzenie odpowiednich warunków dla planowego rozwoju i zachęcenie przedsiębiorców chcących inwestować w czystą energetykę.

Rozwój tej formy działalności gospodarczej wymaga kilku czynników niezbędnych dla sukcesu przedsięwzięcia. Są to

Dostępność i ilość surowca do produkcji energii – zasoby wiatru na danym terenie

Gwarancje zbytu produkcji energii elektrycznej

Możliwość pozyskania odpowiedniego terenu dla realizacji inwestycji

Dostępność środków finansowych dla przygotowania i realizacji inwestycji

Posiadanie nowoczesnej i wydajnej technologii produkcji

# REKOMENDACJE DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY GRABÓW

## CELE PLANU.

Ocena stanu istniejącego dała podstawę wstępnego, jakościowego i ilościowego określenia celów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Kierunki działań do rozwinięcia w planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Grabów zostały przedstawione w rozdziale 8 pt. „Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię wraz z uzasadnieniem ekonomicznym do roku 2010”

Tabela Wstępne określenie celów planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Grabów

| lp. | Cele hierarchiczne | Cele szczegółowe krótko i średnioterminowe (2010) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię | Generalnie: zobowiązanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, odbiorców delegować do przedsiębiorstw energetycznych (podstawa -–warunek udzielania koncesji przez URE); włączenie do planu przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa zaopatrzenia, uznanie za kategorie kosztów uzasadnionych powyższych inwestycji przez aklamację skutków tych inwestycji na kształtowanie się kosztów nośników energii przedsiębiorstw energetycznych. |
| 1.1. | Utrzymanie stanu technicznego systemów (podsystemów) energetycznych | Stworzenie systemu monitorowania stanu technicznego systemów energetycznych: w kryteriach; awaryjność, zakres i standardy usług energetycznych; przez: raporty przedsiębiorstw energetycznych, wybiórcza ankieta odbiorców, rejestracja skarg odbiorców. |
| 1.2. | Możliwość odtworzenia/ modernizacji | Przedstawienie zakresu inwestycji przez przedsiębiorstwa energetyczne i uwarunkowań ich sfinansowania, w tym: środki własne, środki zewnętrzne, warianty ścieżek kosztów nośników energii dla realizacji poszczególnych zakresów inwestycji, przedstawienie zakresu inwestycyjnego jw. i wynikających z niego ścieżek kosztów dostarczonych nośników energii opartych na uporządkowanych ustawowo (UPE, RMG) zasadach ewidencji i kształtowania kosztów. |
| 1.3. | Zapewnienie zasilania wobec potrzeb | Rozbudowa sieci głównie w zakresie przyłączy dla nowego budownictwa wielorodzinnego lokowanego w zasięgu terenów obsługiwanych. Rozbudowa infrastruktury sieciowych nośników energii dla potencjalnych rejonów przekształceń gospodarczych. Preferencje dla systemów sieciowych winny być określone w planie. |
| 2. | Możliwie najniższe koszty usług energetycznych | Generalnie: łagodzenie uzasadnionego ekonomicznie wzrostu kosztów usług energetycznych gospodarki i mieszkańców gminy przez: maksymalnego wykorzystania zdolności do racjonalizacji kosztów w istniejącej i modernizowanej strukturze technologicznej, racjonalizacji (zmniejszenia) zużycia energii przez odbiorców. |
| 2.1. | Organizacja lokalnego rynku energii | Utrzymanie dotychczasowego rynku odbiorców mieszkaniowych, użyteczności publicznej i drobnego przemysłu podsystemu ciepłowniczego, zweryfikowane przez: ocenę konkurencyjności dostaw ciepła do istniejących klientów w oparciu o nowe zasady tworzenia kosztów i taryf, racjonalne wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych źródeł ciepła i sieci przesyłowych, zaangażowanie się gminy we współfinansowanie przedsięwzięć racjonalizujące zużycie energii przez odbiorców stanowiących długoterminową ekonomicznie uzasadnioną alternatywę uniknięcia budowy lub rozbudowy źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczych. |
| 2.2. | Racjonalizacja potrzeb energetycznych przez odbiorców | Doprowadzenie do pełnego stanu opomiarowania do rozliczeń między przedsiębiorstwami, a przedsięwzięciami energetycznymi na podstawie zużytej energii (również zamówionej mocy przy taryfach dwuczłonowych). Stworzenie i funkcjonowanie ośrodka doradztwa w zakresie możliwości stosowania efektywnych i przyjaznych środowisku technologii wytwarzania i użytkowania nośników energii przez łącznie przedsiębiorstwa energetyczne i gminę. |
| 2.3. | Koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych wg zasady najniższych kosztów usług energetycznych | Ocena możliwości przez przedsiębiorstwa energetyczne współfinansowania przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii u odbiorców oraz tworzenie finansowych i organizacyjnych form dla tego rodzaju działalności. Włączenie i skoordynowanie w planie gminy planów przedsiębiorstw energetycznych z planami racjonalizującymi zużycie energii przez odbiorców. |
| 3. | Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez podsystemy energetyczne | Generalnie: osiągnięcie krajowych standardów emisji zanieczyszczeń w źródłach ciepła i energii na terenie gminy; znaczące zmniejszenie emisji z tzw. niskich źródeł emisji (kotły, piece węglowe, kuchnie węglowe, itp.). |
| 3.1. | Zintegrowane planowanie poprawy środowiska wg kryteriów możliwie największych efektów środowiskowych | Zintegrowanie inwestycji przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców dla uzyskania efektu poprawy jakości powietrza w gminie. |
| 3.2. | Dotrzymanie krajowych i europejskich standardów emisji zanieczyszczeń | Ocena możliwości (nakłady inwestycyjne, przeniesienie na koszty energii) osiągnięcia standardów emisji w źródłach wg standardów krajowych i zagranicznych. Realizacja możliwości jw. w kryteriach punktu 3.1. |
| 3.3. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z tzw. źródeł niskiej emisji | Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza o: 25% pył; 25% SO2; 20% NO2 Rozbudowa zdolności przesyłowych przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego dla ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wspomaganie finansowania przebudowy źródeł ciepła i instalacji przesyłowych przez fundusze ekologiczne gminy. Analiza możliwości i wprowadzenie finansowania (współfinansowania) uproszczonych audytów energetycznych odbiorców zmieniających swe nieefektywne, zanieczyszczające środowisko źródła energii. |
| 4. | Społeczna akceptacja dla rozwoju systemów energetycznych w gminie | Wprowadzenie do planu przedsięwzięć monitorujących i informujących o społecznych skutkach realizacji planu: systemu komunikowania się ze społeczeństwem, zmiany cen nośników energii i kosztów podstawowych usług energetycznych, zmiany na lokalnym rynku pracy. |

# USTALENIA.

    - Ocenia się stan zaopatrzenia gminy Grabów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ogólnie jako dostateczny, jednak w szczególności zróżnicowany:

      - pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia
(pewność, powszechność, dostępność) jako dostateczny i nie stwarzający generalnych zagrożeń w ciągu najbliższych 5 lat,

      - pod względem cen ciepła i energii elektrycznej oraz kosztów usług energetycznych 
szczególnie w ogrzewaniu pomieszczeń jako dobry, tzn. zbliżony lub równy cenom tych nośników w innych aglomeracjach w kraju,

      - pod względem obciążenia środowiska naturalnego przez lokalne systemy energetyczne 
jako dostateczny głównie z powodu zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji czyli z pieców i kotłów domowych oraz lokalnych kotłowni opalanych węglem i stosunkowo jeszcze dużego udziału tych źródeł ciepła w ogrzewaniu budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej na obszarze gminy,

      - pod względem akceptacji społecznej dla miejskich systemów energetycznych 
jako uciążliwy z powodu znaczącego udziału rachunków za dostarczone nośniki energii w budżetach gospodarstw domowych.

# WYKAZ ZAŁĄCZONYCH RYSUNKÓW

|  | Mapa gminy Grabów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mapa jednostek energetycznych . |  |